## кировская 19-3
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19- 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275559 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xE079 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.39 | 53.47 | 13.92 | 124.17 | 121.63 | 116.87 | 115.33 | 6.3 | 4.4 | 3.8 | 1.999 | 0.307 | 24 | 0
2021-01-24 | 66.98 | 53.19 | 13.79 | 124.08 | 121.52 | 116.41 | 114.86 | 6.66 | 4.4 | 3.8 | 1.996 | 0.321 | 24 | 0
2021-01-25 | 78.57 | 60.05 | 18.52 | 123.92 | 120.55 | 116.58 | 114.64 | 5.91 | 4.4 | 3.8 | 2.556 | 0.331 | 24 | 0
2021-01-26 | 85.33 | 63.88 | 21.45 | 121.78 | 117.98 | 114.41 | 112.29 | 5.69 | 4.4 | 3.8 | 2.87 | 0.335 | 24 | 0
2021-01-27 | 78.95 | 60.24 | 18.71 | 122.71 | 119.36 | 115.43 | 113.5 | 5.86 | 4.4 | 3.8 | 2.555 | 0.316 | 24 | 0
2021-01-28 | 71.29 | 55.35 | 15.94 | 123.26 | 120.45 | 116.22 | 114.56 | 5.89 | 4.4 | 3.8 | 2.216 | 0.3 | 24 | 0
2021-01-29 | 71.61 | 55.89 | 15.72 | 123.63 | 120.78 | 116.45 | 114.77 | 6.01 | 4.4 | 3.8 | 2.203 | 0.302 | 24 | 0
2021-01-30 | 74.86 | 57.29 | 17.57 | 122.84 | 119.75 | 115.02 | 113.27 | 6.48 | 4.4 | 3.8 | 2.441 | 0.344 | 24 | 0
2021-01-31 | 85.21 | 63.53 | 21.68 | 122.39 | 118.55 | 113.09 | 110.99 | 7.56 | 4.4 | 3.8 | 3.016 | 0.443 | 24 | 0
2021-02-01 | 82.45 | 62.21 | 20.24 | 121.82 | 118.19 | 114.73 | 112.68 | 5.51 | 4.4 | 3.8 | 2.711 | 0.312 | 24 | 0
2021-02-02 | 78.61 | 60.04 | 18.57 | 123.79 | 120.4 | 116 | 114.08 | 6.32 | 4.4 | 3.8 | 2.585 | 0.347 | 24 | 0
2021-02-03 | 66.74 | 53.15 | 13.59 | 125.66 | 123.12 | 117.47 | 115.92 | 7.2 | 4.4 | 3.8 | 2.018 | 0.341 | 24 | 0
2021-02-04 | 63.56 | 51.18 | 12.38 | 125.3 | 122.92 | 117.74 | 116.3 | 6.62 | 4.4 | 3.8 | 1.828 | 0.305 | 24 | 0
2021-02-05 | 63.91 | 51.38 | 12.53 | 124.91 | 122.58 | 117.45 | 116 | 6.58 | 4.4 | 3.8 | 1.842 | 0.307 | 24 | 0
2021-02-06 | 65.38 | 52.44 | 12.94 | 125.89 | 123.44 | 117.95 | 116.43 | 7.01 | 4.4 | 3.8 | 1.929 | 0.329 | 24 | 0
2021-02-07 | 63.49 | 51.85 | 11.64 | 130.11 | 127.7 | 121.45 | 119.99 | 7.71 | 4.4 | 3.8 | 1.847 | 0.361 | 24 | 0
2021-02-08 | 63.6 | 52.27 | 11.33 | 130.07 | 127.67 | 122.52 | 120.91 | 6.76 | 4.4 | 3.8 | 1.766 | 0.32 | 24 | 0
2021-02-09 | 63.72 | 52.44 | 11.28 | 129.02 | 126.61 | 122.07 | 120.45 | 6.16 | 4.4 | 3.8 | 1.722 | 0.293 | 24 | 0
2021-02-10 | 66.42 | 53.64 | 12.78 | 127.13 | 124.57 | 119.22 | 117.62 | 6.95 | 4.4 | 3.8 | 1.931 | 0.337 | 24 | 0
2021-02-11 | 72.86 | 57.44 | 15.42 | 127.35 | 124.35 | 119.51 | 117.7 | 6.65 | 4.4 | 3.8 | 2.267 | 0.351 | 24 | 0
2021-02-12 | 74.8 | 58.55 | 16.25 | 127.42 | 124.24 | 119.57 | 117.68 | 6.56 | 4.4 | 3.8 | 2.373 | 0.349 | 24 | 0
2021-02-13 | 77.51 | 60.12 | 17.39 | 127.11 | 123.75 | 119.1 | 117.1 | 6.65 | 4.4 | 3.8 | 2.52 | 0.363 | 24 | 0
2021-02-14 | 70.59 | 55.78 | 14.81 | 128.98 | 126.09 | 118.52 | 116.82 | 9.27 | 4.4 | 3.8 | 2.338 | 0.466 | 24 | 0
2021-02-15 | 69.57 | 55.06 | 14.51 | 127.69 | 124.89 | 118.88 | 117.2 | 7.69 | 4.4 | 3.8 | 2.195 | 0.377 | 24 | 0
2021-02-16 | 63.32 | 51.29 | 12.03 | 128.59 | 126.21 | 120.72 | 119.28 | 6.93 | 4.4 | 3.8 | 1.839 | 0.322 | 24 | 0
2021-02-17 | 63.5 | 51.88 | 11.62 | 131.56 | 129.15 | 122.78 | 121.26 | 7.89 | 4.4 | 3.8 | 1.869 | 0.373 | 24 | 0
2021-02-18 | 65.25 | 52.57 | 12.68 | 126.87 | 124.37 | 119.67 | 118.16 | 6.21 | 4.4 | 3.8 | 1.871 | 0.295 | 24 | 0
2021-02-19 | 66.73 | 53.7 | 13.03 | 126.79 | 124.25 | 119.76 | 118.14 | 6.11 | 4.4 | 3.8 | 1.916 | 0.294 | 24 | 0
2021-02-20 | 67.2 | 53.64 | 13.56 | 125.81 | 123.23 | 119.31 | 117.7 | 5.53 | 4.4 | 3.8 | 1.943 | 0.269 | 24 | 0
2021-02-21 | 69.75 | 55.36 | 14.39 | 126.36 | 123.6 | 119.53 | 117.85 | 5.75 | 4.4 | 3.8 | 2.069 | 0.287 | 24 | 0
2021-02-22 | 65.96 | 52.96 | 13 | 127.93 | 125.42 | 119.41 | 117.86 | 7.56 | 4.4 | 3.8 | 1.991 | 0.359 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 3904.9 | 3817.32 | 3663.8 | 3611.34 | 205.98 |  |  | 67.222 | 10.356 | 744 | 0
Средние: | 70.48 | 55.54 | 14.94 | [5 empty] | 4.4 | 3.8
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2880ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19- 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275559 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xE079 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.33 | 27.73 | 27.18 | 3.8 | 1.692 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 66.86 | 28.28 | 27.76 | 3.8 | 1.715 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 78.5 | 26.47 | 25.76 | 3.8 | 1.892 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 85.16 | 23.8 | 23.06 | 3.8 | 1.849 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 77.81 | 24.94 | 24.25 | 3.8 | 1.763 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 71.32 | 27.05 | 26.42 | 3.8 | 1.753 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 71.29 | 27.02 | 26.4 | 3.8 | 1.745 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 74.83 | 26.83 | 26.17 | 3.8 | 1.826 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 85.04 | 25.39 | 24.62 | 3.8 | 1.972 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 82.09 | 24.23 | 23.5 | 3.8 | 1.81 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 78.43 | 26.27 | 25.55 | 3.8 | 1.877 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 66.45 | 28.23 | 27.67 | 3.8 | 1.698 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 63.54 | 27.93 | 27.43 | 3.8 | 1.606 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 63.93 | 27.87 | 27.36 | 3.8 | 1.612 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 65.27 | 28.46 | 27.95 | 3.8 | 1.684 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 63.48 | 29.88 | 29.35 | 3.8 | 1.714 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 63.58 | 29.1 | 28.6 | 3.8 | 1.676 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 63.71 | 28.51 | 28.02 | 3.8 | 1.644 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 66.37 | 28.77 | 28.2 | 3.8 | 1.73 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 72.81 | 28.34 | 27.64 | 3.8 | 1.875 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 74.61 | 27.89 | 27.18 | 3.8 | 1.892 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 77.33 | 27.5 | 26.76 | 3.8 | 1.935 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 70.33 | 30.35 | 29.65 | 3.8 | 1.938 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 69.2 | 29.08 | 28.46 | 3.8 | 1.826 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 63.29 | 29.08 | 28.56 | 3.8 | 1.664 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 63.49 | 30.4 | 29.87 | 3.8 | 1.748 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 65.28 | 28.32 | 27.77 | 3.8 | 1.674 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 66.56 | 28.24 | 27.69 | 3.8 | 1.704 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 67.22 | 27.93 | 27.34 | 3.8 | 1.699 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 69.65 | 28.1 | 27.5 | 3.8 | 1.779 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 65.84 | 29.83 | 29.25 | 3.8 | 1.778 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 861.82 | 842.92 |  | 54.77 | 744 | 0
Средние: | 70.34 |  |  | 3.8
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2880ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации