## новй путь майская 23
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь майская 23 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00270701 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0xC17E ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.85 | 56.36 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 69.33 | 57.3 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 4.02 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 77.54 | 62.59 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 4.02 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 85.88 | 68.7 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 4.03 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 81.68 | 66.25 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 4.02 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 72.45 | 59.49 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.01 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 75.22 | 61.6 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 4.02 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 73.64 | 59.95 | 13.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 87.42 | 69.63 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 4.02 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 84.82 | 68.01 | 16.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 4.02 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 79.6 | 64.36 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 71.27 | 58.92 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 4.01 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 64.55 | 54.15 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 65.39 | 54.51 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 71.11 | 58.85 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 64.41 | 54.4 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 64.31 | 54.52 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 4.03 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 64.55 | 54.63 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 66.4 | 55.95 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 3.72 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 73.27 | 59.95 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 77.54 | 63.19 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 80.46 | 65.09 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 4.02 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 74.46 | 61.11 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 70.13 | 57.85 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 4.01 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 64.99 | 54.53 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 4.01 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 62.9 | 53.19 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 65.93 | 55.11 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 4.02 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 68.6 | 57.11 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 68.09 | 56.56 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 71.2 | 58.61 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 67.78 | 56.49 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 72.02 | 59.32 | 12.7 | [6 empty] | 4 | 3.82
_______________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1848ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь майская 23 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 10.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 10.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270701 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xC17E ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.72 | 64.4 | 3.32 | 24.15 | 23.68 | 22.68 | 22.18 | 1.5 | 3.97 | 3.84 | 0.166 | 0.088 | 24 | 0
2021-01-24 | 69.19 | 65.73 | 3.46 | 23.96 | 23.48 | 22.74 | 22.22 | 1.26 | 3.97 | 3.84 | 0.158 | 0.077 | 24 | 0
2021-01-25 | 77.43 | 73.03 | 4.4 | 24.09 | 23.46 | 22.86 | 22.31 | 1.15 | 3.97 | 3.84 | 0.182 | 0.077 | 24 | 0
2021-01-26 | 85.68 | 80.56 | 5.12 | 23.86 | 23.15 | 23.07 | 22.32 | 0.83 | 3.97 | 3.85 | 0.183 | 0.065 | 24 | 0
2021-01-27 | 81.48 | 76.89 | 4.59 | 24.25 | 23.56 | 22.85 | 22.2 | 1.36 | 3.96 | 3.85 | 0.206 | 0.095 | 24 | 0
2021-01-28 | 72.35 | 68.48 | 3.87 | 23.92 | 23.36 | 22.83 | 22.33 | 1.03 | 3.95 | 3.83 | 0.154 | 0.065 | 24 | 0
2021-01-29 | 75.09 | 71.05 | 4.04 | 23.8 | 23.21 | 22.86 | 22.35 | 0.86 | 3.97 | 3.84 | 0.152 | 0.056 | 24 | 0
2021-01-30 | 73.54 | 69.5 | 4.04 | 23.76 | 23.18 | 22.69 | 22.12 | 1.06 | 3.96 | 3.84 | 0.161 | 0.071 | 24 | 0
2021-01-31 | 87.2 | 81.93 | 5.27 | 24.15 | 23.4 | 22.8 | 22.03 | 1.37 | 3.96 | 3.85 | 0.229 | 0.103 | 24 | 0
2021-02-01 | 84.62 | 79.67 | 4.95 | 24.12 | 23.39 | 22.76 | 22.09 | 1.3 | 3.96 | 3.86 | 0.213 | 0.096 | 24 | 0
2021-02-02 | 79.41 | 75 | 4.41 | 24.38 | 23.66 | 22.68 | 22.1 | 1.56 | 3.96 | 3.84 | 0.214 | 0.108 | 24 | 0
2021-02-03 | 70.98 | 67.6 | 3.38 | 24.11 | 23.57 | 22.6 | 22.06 | 1.51 | 3.95 | 3.84 | 0.175 | 0.09 | 24 | 0
2021-02-04 | 64.4 | 61.42 | 2.98 | 24 | 23.52 | 22.47 | 22.02 | 1.5 | 3.96 | 3.84 | 0.155 | 0.084 | 24 | 0
2021-02-05 | 65.22 | 62.12 | 3.1 | 24.35 | 23.88 | 22.47 | 21.98 | 1.9 | 3.96 | 3.84 | 0.182 | 0.107 | 24 | 0
2021-02-06 | 70.9 | 67.4 | 3.5 | 24.09 | 23.55 | 22.61 | 22.11 | 1.44 | 3.97 | 3.84 | 0.173 | 0.087 | 24 | 0
2021-02-07 | 64.27 | 61.32 | 2.95 | 23.98 | 23.51 | 22.42 | 21.93 | 1.58 | 3.96 | 3.84 | 0.159 | 0.088 | 24 | 0
2021-02-08 | 64.18 | 61.28 | 2.9 | 24.25 | 23.77 | 22.57 | 22.06 | 1.71 | 3.97 | 3.85 | 0.167 | 0.095 | 24 | 0
2021-02-09 | 64.44 | 61.46 | 2.98 | 24.37 | 23.89 | 22.47 | 22 | 1.89 | 3.97 | 3.84 | 0.176 | 0.106 | 24 | 0
2021-02-10 | 69.03 | 65.59 | 3.44 | 21.54 | 21.11 | 20.43 | 19.98 | 1.13 | 3.68 | 3.57 | 0.14 | 0.071 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 73.21 | 69.25 | 3.96 | 24.45 | 23.91 | 22.76 | 22.26 | 1.65 | 3.97 | 3.84 | 0.199 | 0.109 | 24 | 0
2021-02-12 | 77.35 | 73.24 | 4.11 | 24.39 | 23.73 | 23.02 | 22.45 | 1.28 | 3.97 | 3.84 | 0.186 | 0.086 | 24 | 0
2021-02-13 | 80.3 | 75.8 | 4.5 | 24.3 | 23.63 | 23.04 | 22.38 | 1.25 | 3.97 | 3.84 | 0.195 | 0.091 | 24 | 0
2021-02-14 | 74.26 | 70.48 | 3.78 | 24.24 | 23.66 | 22.98 | 22.41 | 1.25 | 3.97 | 3.84 | 0.169 | 0.081 | 24 | 0
2021-02-15 | 69.86 | 66.46 | 3.4 | 24.31 | 23.78 | 22.69 | 22.21 | 1.57 | 3.95 | 3.84 | 0.178 | 0.094 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 64.83 | 61.84 | 2.99 | 24.19 | 23.72 | 22.82 | 22.33 | 1.39 | 3.95 | 3.82 | 0.151 | 0.08 | 24 | 0
2021-02-17 | 62.76 | 59.94 | 2.82 | 24.46 | 23.98 | 22.64 | 22.2 | 1.78 | 3.97 | 3.84 | 0.166 | 0.098 | 24 | 0
2021-02-18 | 65.77 | 62.62 | 3.15 | 24.31 | 23.84 | 22.58 | 22.08 | 1.76 | 3.97 | 3.84 | 0.178 | 0.102 | 24 | 0
2021-02-19 | 68.34 | 65.13 | 3.21 | 24.28 | 23.79 | 22.75 | 22.28 | 1.51 | 3.96 | 3.83 | 0.169 | 0.086 | 24 | 0
2021-02-20 | 67.95 | 64.58 | 3.37 | 24 | 23.53 | 22.77 | 22.27 | 1.26 | 3.97 | 3.83 | 0.151 | 0.078 | 24 | 0
2021-02-21 | 71.1 | 67.41 | 3.69 | 24.47 | 23.9 | 22.9 | 22.41 | 1.49 | 3.97 | 3.84 | 0.179 | 0.093 | 24 | 0
2021-02-22 | 67.61 | 64.42 | 3.19 | 24.31 | 23.85 | 22.94 | 22.43 | 1.42 | 3.97 | 3.84 | 0.161 | 0.087 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 746.84 | 729.65 | 702.75 | 686.1 | 43.55 |  |  | 5.427 | 2.714 | 744 | 0
Средние: | 71.95 | 68.24 | 3.7 | [5 empty] | 3.95 | 3.83
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1848ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации