## новый путь гагаина 10
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:гагарина 10 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 010 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.03 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277666 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x2626 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 65.21 | 48.08 | 17.13 | 34.45 | 33.45 | 33.68 | 33.45 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.573 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 66.59 | 48.99 | 17.6 | 34.27 | 33.28 | 33.45 | 33.22 | 0.06 | 3.1 | 2.6 | 0.59 | 0.003 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 73.68 | 52.15 | 21.53 | 34.62 | 33.49 | 33.74 | 33.49 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.721 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 82.34 | 57.08 | 25.26 | 35.47 | 34.17 | 34.5 | 34.17 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.864 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 79.03 | 55.4 | 23.63 | 35.13 | 33.94 | 34.21 | 33.81 | 0.13 | 3.1 | 2.6 | 0.806 | 0.005 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 69.36 | 49.91 | 19.45 | 34.66 | 33.64 | 33.93 | 33.64 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.655 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 72.55 | 52.22 | 20.33 | 34.92 | 33.79 | 34.09 | 33.79 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.687 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 70.11 | 50.38 | 19.73 | 34.7 | 33.6 | 33.86 | 33.6 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.661 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 83.77 | 57.74 | 26.03 | 35.52 | 34.17 | 34.55 | 34.17 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.89 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 81.75 | 57.16 | 24.59 | 35.45 | 34.2 | 34.44 | 34.01 | 0.19 | 3.1 | 2.6 | 0.851 | 0.01 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 76.52 | 54.94 | 21.58 | 35.37 | 34.19 | 34.49 | 34.11 | 0.08 | 3.1 | 2.6 | 0.741 | 0.004 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 69.02 | 50.77 | 18.25 | 34.73 | 33.68 | 33.94 | 33.68 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.615 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 62.13 | 46.68 | 15.45 | 34.5 | 33.57 | 33.74 | 33.57 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.517 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 62.62 | 47.02 | 15.6 | 34.54 | 33.57 | 33.74 | 33.57 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.523 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 68.45 | 50.6 | 17.85 | 34.73 | 33.65 | 33.89 | 33.65 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.599 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 61.96 | 47.12 | 14.84 | 33.73 | 32.82 | 32.95 | 32.82 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.484 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 61.85 | 47.17 | 14.68 | 34.26 | 33.32 | 33.37 | 33.23 | 0.09 | 3.1 | 2.6 | 0.492 | 0.004 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 61.93 | 47.21 | 14.72 | 34.26 | 33.31 | 33.47 | 33.31 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.495 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 67.54 | 47.08 | 20.46 | 25.59 | 24.86 | 25.02 | 24.86 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.508 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 69.51 | 43.18 | 26.33 | 21.93 | 21.2 | 21.32 | 21.16 | 0.04 | 3.1 | 2.6 | 0.558 | 0.001 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 74.19 | 46.02 | 28.17 | 23.44 | 22.62 | 22.78 | 22.62 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.638 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 76.77 | 46.47 | 30.3 | 24.17 | 23.33 | 23.33 | 23.19 | 0.14 | 3.1 | 2.6 | 0.712 | 0.006 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 71.35 | 44.97 | 26.38 | 24.39 | 23.63 | 23.65 | 23.5 | 0.13 | 3.1 | 2.6 | 0.627 | 0.005 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 67.25 | 42.6 | 24.65 | 24.83 | 24.11 | 23.94 | 23.81 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 0.605 | 0.01 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 62.19 | 40.8 | 21.39 | 24.41 | 23.72 | 23.54 | 23.41 | 0.31 | 3.1 | 2.6 | 0.517 | 0.01 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 60.19 | 40.54 | 19.65 | 24.36 | 23.65 | 23.64 | 23.51 | 0.14 | 3.1 | 2.6 | 0.469 | 0.005 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 62.8 | 41.74 | 21.06 | 24.62 | 23.92 | 23.83 | 23.76 | 0.16 | 3.1 | 2.6 | 0.509 | 0.006 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 65.82 | 43.21 | 22.61 | 25.1 | 24.33 | 24.35 | 24.33 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.549 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 64.98 | 42.08 | 22.9 | 25.02 | 24.29 | 24.29 | 24.2 | 0.09 | 3.1 | 2.6 | 0.559 | 0.004 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 67.86 | 43.13 | 24.73 | 24.85 | 24.05 | 24.11 | 24.05 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.595 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 64.94 | 42.22 | 22.72 | 24.95 | 24.15 | 24.17 | 24.11 | 0.04 | 3.1 | 2.6 | 0.55 | 0.001 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 942.97 | 913.7 | 918.01 | 911.8 | 1.9 |  |  | 19.16 | 0.074 | 744 | 0
Средние: | 69.16 | 47.89 | 21.27 | [5 empty] | 3.1 | 2.6
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28412ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:гагарина 10 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 010 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 1.17 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277666 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x2626 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 54.17 | 2.49 | 2.48 | 3.1 | 0.118 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 56.05 | 2.54 | 2.53 | 3.1 | 0.127 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 56.6 | 2.91 | 2.86 | 3.1 | 0.146 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 52.36 | 2.36 | 2.35 | 3.1 | 0.112 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 65.66 | 2.35 | 2.32 | 3.1 | 0.138 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 58.68 | 2.27 | 2.25 | 3.1 | 0.12 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 56.5 | 2.11 | 2.1 | 3.1 | 0.11 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 57.09 | 2.11 | 2.1 | 3.1 | 0.108 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 54.18 | 2.41 | 2.39 | 3.1 | 0.12 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 65.4 | 2.41 | 2.4 | 3.1 | 0.146 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 65.83 | 1.91 | 1.91 | 3.1 | 0.119 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 57.69 | 2.4 | 2.39 | 3.1 | 0.125 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 48.36 | 2.39 | 2.39 | 3.1 | 0.103 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 48.88 | 2.21 | 2.21 | 3.1 | 0.1 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 46.46 | 1.79 | 1.79 | 3.1 | 0.076 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 53.25 | 2.95 | 2.95 | 3.1 | 0.141 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 47.18 | 2.82 | 2.82 | 3.1 | 0.121 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 44.76 | 2.11 | 2.11 | 3.1 | 0.086 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 55.49 | 3 | 2.97 | 3.1 | 0.149 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 52.71 | 2.21 | 2.2 | 3.1 | 0.104 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 51.34 | 2.38 | 2.36 | 3.1 | 0.111 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 46.86 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 0.09 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 46.02 | 1.51 | 1.51 | 3.1 | 0.062 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 33.61 | 1.89 | 1.89 | 3.1 | 0.053 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 36.42 | 1.77 | 1.77 | 3.1 | 0.057 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 35.22 | 1.74 | 1.74 | 3.1 | 0.054 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 41.12 | 1.87 | 1.87 | 3.1 | 0.069 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 36.25 | 1.71 | 1.71 | 3.1 | 0.053 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 35.9 | 1.66 | 1.66 | 3.1 | 0.054 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 39.97 | 1.71 | 1.71 | 3.1 | 0.061 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 38.25 | 1.79 | 1.79 | 3.1 | 0.058 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 67.98 | 67.73 |  | 3.091 | 744 | 0
Средние: | 49.62 |  |  | 3.1
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28412ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации