## новый путь гагарина 12
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 12 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270999 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x2D5C ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 63.36 | 44.22 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 64.66 | 45.02 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 71.88 | 48.31 | 23.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 79.65 | 52.19 | 27.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 76.48 | 50.71 | 25.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 3.54 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 68.39 | 46.56 | 21.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 71.02 | 48.33 | 22.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 69.26 | 46.96 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 81.94 | 53.45 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 79.83 | 52.56 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 75 | 50.12 | 24.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 67.49 | 46.71 | 20.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 61.15 | 43.55 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 61.79 | 43.95 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 67.08 | 47.11 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 60.92 | 44.22 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 60.8 | 44.69 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 60.97 | 44.87 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 65.5 | 47.14 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 68.6 | 48.19 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 72.69 | 50.23 | 22.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 75.32 | 51.14 | 24.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 70 | 48.53 | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 66 | 46.11 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 61.31 | 43.98 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 59.34 | 43.5 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 61.95 | 44.61 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 64.61 | 46.04 | 18.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 64.06 | 45.39 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 66.83 | 46.89 | 19.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 63.86 | 45.61 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 67.79 | 47.12 | 20.67 | [5 empty] | 3.8 | 3.59
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2067ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 12 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 6.50 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270999 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x2D5C ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 47.11 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2021-01-24 | 46.41 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2021-01-25 | 53.74 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2021-01-26 | 58.91 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2021-01-27 | 63.4 | 0.67 | 0.67 | 3.59 | 0.04 | 10 | 14 | *
2021-01-28 | 68.32 | 1.09 | 1.08 | 3.72 | 0.07 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 68.7 | 0.59 | 0.59 | 3.74 | 0.04 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 69.76 | 1.2 | 1.19 | 3.73 | 0.075 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 78.63 | 0.85 | 0.85 | 3.74 | 0.064 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 76.61 | 1.05 | 1.05 | 3.73 | 0.078 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 73.04 | 0.85 | 0.85 | 3.73 | 0.058 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 64.22 | 1.1 | 1.09 | 3.73 | 0.064 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 58.72 | 0.96 | 0.96 | 3.73 | 0.05 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 60.39 | 1.32 | 1.32 | 3.72 | 0.072 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 63.96 | 0.95 | 0.95 | 3.73 | 0.056 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 59.43 | 1.19 | 1.19 | 3.73 | 0.065 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 59.35 | 0.78 | 0.78 | 3.73 | 0.042 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 60.33 | 1.21 | 1.2 | 3.73 | 0.067 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 64.01 | 0.87 | 0.87 | 3.78 | 0.053 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 66.09 | 1.36 | 1.36 | 3.73 | 0.082 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 68.52 | 1.08 | 1.07 | 3.74 | 0.068 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 71.56 | 0.93 | 0.93 | 3.74 | 0.061 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 67.25 | 0.59 | 0.59 | 3.74 | 0.039 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 62.6 | 0.92 | 0.92 | 3.72 | 0.055 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 59.83 | 1.11 | 1.11 | 3.72 | 0.063 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 56.96 | 0.63 | 0.63 | 3.73 | 0.034 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 60.27 | 1.11 | 1.11 | 3.73 | 0.062 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 61.94 | 1.16 | 1.16 | 3.73 | 0.068 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 63.85 | 1.65 | 1.64 | 3.73 | 0.097 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 65.49 | 1.08 | 1.08 | 3.73 | 0.065 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 61.83 | 1.08 | 1.07 | 3.74 | 0.061 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 27.38 | 27.31 |  | 1.649 | 634 | 110
Средние: | 63.26 |  |  | 3.69
____________________________________________________________
Период нормальной работы 634ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 110ч
Время работы прибора после сброса 2067ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации