## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:гагарина 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 014 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.03 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277678 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x79AC ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,43 | 57,21 | 11,22 | 47,16 | 46,21 | 52,31 | 51,52 | -5,31 | 3,10 | 2,60 | 242 | -255 | 24 | 0 | *
24/01/21 | 69,98 | 58,33 | 11,65 | 47,14 | 46,12 | 52,30 | 51,52 | -5,40 | 3,10 | 2,60 | 251 | -265 | 24 | 0 | *
25/01/21 | 78,81 | 64,35 | 14,46 | 47,87 | 46,58 | 52,69 | 51,64 | -5,06 | 3,10 | 2,60 | 372 | -277 | 24 | 0 | *
26/01/21 | 87,28 | 70,67 | 16,61 | 48,07 | 46,53 | 53,21 | 51,93 | -5,40 | 3,10 | 2,60 | 419 | -331 | 24 | 0 | *
27/01/21 | 82,64 | 67,42 | 15,22 | 47,74 | 46,36 | 52,96 | 51,89 | -5,53 | 3,10 | 2,60 | 361 | -324 | 24 | 0 | *
28/01/21 | 73,34 | 60,64 | 12,70 | 47,50 | 46,43 | 52,63 | 51,66 | -5,23 | 3,10 | 2,60 | 301 | -268 | 24 | 0 | *
29/01/21 | 76,01 | 62,91 | 13,10 | 47,54 | 46,33 | 52,80 | 51,87 | -5,54 | 3,10 | 2,60 | 288 | -297 | 24 | 0 | *
30/01/21 | 74,83 | 61,72 | 13,11 | 47,42 | 46,38 | 52,36 | 51,30 | -4,92 | 3,10 | 2,60 | 331 | -256 | 24 | 0 | *
31/01/21 | 88,86 | 71,95 | 16,91 | 47,93 | 46,31 | 53,04 | 51,85 | -5,54 | 3,10 | 2,60 | 415 | -349 | 24 | 0 | *
01/02/21 | 85,99 | 69,97 | 16,02 | 47,76 | 46,27 | 52,85 | 51,65 | -5,38 | 3,10 | 2,60 | 393 | -325 | 24 | 0 | *
02/02/21 | 80,71 | 66,22 | 14,49 | 47,61 | 46,26 | 52,88 | 51,80 | -5,54 | 3,10 | 2,60 | 333 | -315 | 24 | 0 | *
03/02/21 | 71,81 | 59,89 | 11,92 | 47,24 | 46,15 | 52,32 | 51,43 | -5,28 | 3,10 | 2,60 | 261 | -266 | 24 | 0 | *
04/02/21 | 65,02 | 54,83 | 10,19 | 46,98 | 46,07 | 52,03 | 51,26 | -5,19 | 3,10 | 2,60 | 213 | -233 | 24 | 0 | *
05/02/21 | 66,05 | 55,49 | 10,56 | 47,03 | 46,14 | 52,15 | 51,33 | -5,19 | 3,10 | 2,60 | 227 | -240 | 24 | 0 | *
06/02/21 | 71,76 | 59,81 | 11,95 | 47,37 | 46,32 | 52,45 | 51,55 | -5,23 | 3,10 | 2,60 | 268 | -264 | 24 | 0 | *
07/02/21 | 64,86 | 54,84 | 10,02 | 46,90 | 45,95 | 52,07 | 51,35 | -5,40 | 3,10 | 2,60 | 193 | -246 | 24 | 0 | *
08/02/21 | 64,82 | 55,09 | 9,73 | 47,15 | 46,19 | 52,27 | 51,55 | -5,36 | 3,10 | 2,60 | 180 | -242 | 24 | 0 | *
09/02/21 | 65,07 | 55,25 | 9,82 | 47,25 | 46,36 | 52,31 | 51,51 | -5,15 | 3,10 | 2,60 | 196 | -234 | 24 | 0 | *
10/02/21 | 70,29 | 59,29 | 11,00 | 49,39 | 48,25 | 54,47 | 53,61 | -5,36 | 3,10 | 2,60 | 241 | -267 | 24 | 0 | *
11/02/21 | 74,27 | 61,60 | 12,67 | 47,37 | 46,26 | 52,46 | 51,42 | -5,16 | 3,10 | 2,60 | 294 | -270 | 24 | 0 | *
12/02/21 | 78,55 | 64,73 | 13,82 | 48,19 | 46,88 | 52,59 | 51,58 | -4,70 | 3,10 | 2,60 | 367 | -256 | 24 | 0 | *
13/02/21 | 81,64 | 66,86 | 14,78 | 47,98 | 46,66 | 53,09 | 51,92 | -5,26 | 3,10 | 2,60 | 363 | -306 | 24 | 0 | *
14/02/21 | 75,22 | 62,45 | 12,77 | 47,59 | 46,38 | 52,80 | 51,82 | -5,44 | 3,10 | 2,60 | 280 | -286 | 24 | 0 | *
15/02/21 | 70,73 | 58,82 | 11,91 | 47,16 | 46,08 | 52,26 | 51,43 | -5,35 | 3,10 | 2,60 | 262 | -265 | 24 | 0 | *
16/02/21 | 65,45 | 55,03 | 10,42 | 47,35 | 46,32 | 52,20 | 51,54 | -5,22 | 3,10 | 2,60 | 222 | -239 | 24 | 0 | *
17/02/21 | 63,35 | 53,56 | 9,79 | 47,06 | 46,14 | 52,24 | 51,52 | -5,38 | 3,10 | 2,60 | 190 | -237 | 24 | 0 | *
18/02/21 | 66,60 | 55,82 | 10,78 | 47,20 | 46,18 | 52,11 | 51,41 | -5,23 | 3,10 | 2,60 | 230 | -244 | 24 | 0 | *
19/02/21 | 69,08 | 57,80 | 11,28 | 47,30 | 46,28 | 52,51 | 51,71 | -5,43 | 3,10 | 2,60 | 236 | -263 | 24 | 0 | *
20/02/21 | 68,76 | 57,37 | 11,39 | 47,31 | 46,32 | 52,45 | 51,69 | -5,37 | 3,10 | 2,60 | 249 | -258 | 24 | 0 | *
21/02/21 | 72,00 | 59,76 | 12,24 | 47,74 | 46,73 | 52,89 | 51,96 | -5,23 | 3,10 | 2,60 | 284 | -263 | 24 | 0 | *
22/02/21 | 68,29 | 57,12 | 11,17 | 47,56 | 46,55 | 52,87 | 52,09 | -5,54 | 3,10 | 2,60 | 232 | -262 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 1472,8 | 1437,99 | 1630,5 | 1602,31 | -164,32 |  |  | 8694 | -8403 | 744 | 0
Средние: | 72,91 | 60,54 | 12,37 | [5 empty] | 3,10 | 2,60
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28412ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:гагарина 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 014 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277678 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x79AC ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 67,53 | 5,31 | 5,26 | 3,10 | 329 | 24 | 0 | *
24/01/21 | 68,95 | 5,33 | 5,28 | 3,10 | 335 | 24 | 0 | *
25/01/21 | 77,47 | 5,17 | 5,00 | 3,10 | 359 | 24 | 0 | *
26/01/21 | 85,80 | 5,16 | 4,92 | 3,10 | 396 | 24 | 0 | *
27/01/21 | 81,06 | 5,19 | 5,03 | 3,10 | 380 | 24 | 0 | *
28/01/21 | 72,42 | 5,27 | 5,14 | 3,10 | 343 | 24 | 0 | *
29/01/21 | 74,85 | 5,05 | 4,89 | 3,10 | 340 | 24 | 0 | *
30/01/21 | 73,84 | 5,44 | 5,31 | 3,10 | 367 | 24 | 0 | *
31/01/21 | 87,26 | 5,11 | 4,87 | 3,10 | 399 | 24 | 0 | *
01/02/21 | 84,34 | 5,23 | 4,99 | 3,10 | 396 | 24 | 0 | *
02/02/21 | 79,34 | 5,02 | 4,78 | 3,10 | 356 | 24 | 0 | *
03/02/21 | 70,34 | 5,25 | 5,14 | 3,10 | 337 | 24 | 0 | *
04/02/21 | 64,08 | 5,15 | 5,14 | 3,10 | 303 | 24 | 0 | *
05/02/21 | 65,15 | 5,07 | 5,06 | 3,10 | 303 | 24 | 0 | *
06/02/21 | 70,55 | 5,10 | 5,00 | 3,10 | 325 | 24 | 0 | *
07/02/21 | 63,99 | 5,03 | 5,03 | 3,10 | 298 | 24 | 0 | *
08/02/21 | 64,02 | 5,22 | 5,20 | 3,10 | 307 | 24 | 0 | *
09/02/21 | 64,25 | 5,03 | 5,01 | 3,10 | 296 | 24 | 0 | *
10/02/21 | 69,40 | 5,29 | 5,24 | 3,10 | 337 | 24 | 0 | *
11/02/21 | 73,31 | 5,12 | 5,01 | 3,10 | 344 | 24 | 0 | *
12/02/21 | 77,53 | 5,21 | 5,01 | 3,10 | 364 | 24 | 0 | *
13/02/21 | 80,39 | 5,11 | 4,89 | 3,10 | 369 | 24 | 0 | *
14/02/21 | 74,04 | 5,24 | 5,07 | 3,10 | 349 | 24 | 0 | *
15/02/21 | 69,66 | 5,20 | 5,10 | 3,10 | 328 | 24 | 0 | *
16/02/21 | 64,59 | 5,12 | 5,11 | 3,10 | 304 | 24 | 0 | *
17/02/21 | 62,61 | 5,02 | 5,01 | 3,10 | 288 | 24 | 0 | *
18/02/21 | 65,72 | 5,05 | 5,04 | 3,10 | 305 | 24 | 0 | *
19/02/21 | 67,94 | 5,02 | 4,98 | 3,10 | 313 | 24 | 0 | *
20/02/21 | 67,86 | 5,09 | 5,07 | 3,10 | 318 | 24 | 0 | *
21/02/21 | 70,93 | 5,29 | 5,20 | 3,10 | 344 | 24 | 0 | *
22/02/21 | 67,37 | 5,18 | 5,16 | 3,10 | 321 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 160,07 | 156,94 |  | 10453 | 744 | 0
Средние: | 71,82 |  |  | 3,10
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28412ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации