## новый путь гагарина 16
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:гагарина 16 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 016 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277680 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x018A ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 68.36 | 51.49 | 16.87 | 52.11 | 50.78 | 50.81 | 50.26 | 0.52 | 3.1 | 2.6 | 0.879 | 0.024 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 69.94 | 52.61 | 17.33 | 51.95 | 50.52 | 50.67 | 50.14 | 0.38 | 3.1 | 2.6 | 0.894 | 0.017 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 78.45 | 56.63 | 21.82 | 52.79 | 51.06 | 51.29 | 50.75 | 0.31 | 3.1 | 2.6 | 1.13 | 0.016 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 87.15 | 61.67 | 25.48 | 53.17 | 51.15 | 51.62 | 50.85 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 1.321 | 0.018 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 82.89 | 59.31 | 23.58 | 52.56 | 50.7 | 51.08 | 50.43 | 0.27 | 3.1 | 2.6 | 1.21 | 0.015 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 73.12 | 53.67 | 19.45 | 52.27 | 50.69 | 51 | 50.46 | 0.23 | 3.1 | 2.6 | 0.997 | 0.011 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 76.09 | 56 | 20.09 | 52.58 | 50.99 | 51.27 | 50.68 | 0.31 | 3.1 | 2.6 | 1.037 | 0.016 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 74.44 | 54.49 | 19.95 | 52.29 | 50.7 | 51.01 | 50.48 | 0.22 | 3.1 | 2.6 | 1.023 | 0.011 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 88.92 | 62.5 | 26.42 | 52.58 | 50.56 | 50.75 | 50.01 | 0.55 | 3.1 | 2.6 | 1.37 | 0.031 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 86.14 | 61.22 | 24.92 | 52.83 | 50.9 | 51.28 | 50.58 | 0.32 | 3.1 | 2.6 | 1.286 | 0.017 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 80.7 | 58.45 | 22.25 | 52.41 | 50.6 | 50.95 | 50.33 | 0.27 | 3.1 | 2.6 | 1.144 | 0.014 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 72.06 | 53.87 | 18.19 | 52.22 | 50.75 | 51.05 | 50.49 | 0.26 | 3.1 | 2.6 | 0.933 | 0.012 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 65.04 | 49.98 | 15.06 | 51.63 | 50.38 | 50.54 | 50.14 | 0.24 | 3.1 | 2.6 | 0.771 | 0.011 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 65.93 | 50.42 | 15.51 | 51.98 | 50.71 | 50.82 | 50.34 | 0.37 | 3.1 | 2.6 | 0.803 | 0.016 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 71.9 | 54.08 | 17.82 | 52.29 | 50.83 | 50.96 | 50.4 | 0.43 | 3.1 | 2.6 | 0.923 | 0.019 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 64.87 | 50.35 | 14.52 | 51.53 | 50.31 | 50.32 | 49.86 | 0.45 | 3.1 | 2.6 | 0.75 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 64.79 | 50.89 | 13.9 | 51.98 | 50.76 | 50.85 | 50.34 | 0.42 | 3.1 | 2.6 | 0.726 | 0.019 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 65.06 | 51.11 | 13.95 | 52.12 | 50.85 | 51.08 | 50.57 | 0.28 | 3.1 | 2.6 | 0.723 | 0.013 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 70.28 | 54.39 | 15.89 | 54.93 | 53.48 | 53.8 | 53.18 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 0.865 | 0.014 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 74.13 | 55.29 | 18.84 | 52.02 | 50.53 | 50.53 | 49.95 | 0.58 | 3.1 | 2.6 | 0.981 | 0.028 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 78.58 | 57.87 | 20.71 | 52.67 | 50.97 | 51.28 | 50.68 | 0.29 | 3.1 | 2.6 | 1.069 | 0.015 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 81.7 | 59.48 | 22.22 | 52.63 | 50.88 | 51.1 | 50.43 | 0.45 | 3.1 | 2.6 | 1.157 | 0.025 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 75.38 | 55.65 | 19.73 | 52.04 | 50.47 | 50.42 | 49.82 | 0.65 | 3.1 | 2.6 | 1.027 | 0.032 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 70.84 | 52.76 | 18.08 | 51.76 | 50.33 | 50.42 | 49.91 | 0.42 | 3.1 | 2.6 | 0.93 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 65.47 | 50.16 | 15.31 | 52.11 | 50.82 | 50.85 | 50.41 | 0.41 | 3.1 | 2.6 | 0.795 | 0.019 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 63.33 | 49.33 | 14 | 51.69 | 50.48 | 50.66 | 50.27 | 0.21 | 3.1 | 2.6 | 0.713 | 0.009 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 66.48 | 50.81 | 15.67 | 51.68 | 50.44 | 50.39 | 49.94 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 0.813 | 0.023 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 69.28 | 52.71 | 16.57 | 52.22 | 50.84 | 50.73 | 50.22 | 0.62 | 3.1 | 2.6 | 0.868 | 0.029 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 68.71 | 52.1 | 16.61 | 51.89 | 50.56 | 50.62 | 50.1 | 0.46 | 3.1 | 2.6 | 0.863 | 0.021 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 71.92 | 53.89 | 18.03 | 52.22 | 50.76 | 50.94 | 50.37 | 0.39 | 3.1 | 2.6 | 0.933 | 0.018 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 68.38 | 52.25 | 16.13 | 52.3 | 50.91 | 51.14 | 50.62 | 0.29 | 3.1 | 2.6 | 0.836 | 0.013 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 1621.4 | 1574.71 | 1580.2 | 1563.01 | 11.7 |  |  | 29.77 | 0.566 | 744 | 0
Средние: | 72.91 | 54.36 | 18.54 | [5 empty] | 3.1 | 2.6
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29186ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:гагарина 16 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 016 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277680 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x018A ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 65.29 | 0.97 | 0.97 | 3.1 | 0.059 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 66.01 | 1.25 | 1.24 | 3.1 | 0.076 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 73.88 | 0.83 | 0.83 | 3.1 | 0.057 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 79.2 | 0.96 | 0.96 | 3.1 | 0.072 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 75.78 | 1.24 | 1.24 | 3.1 | 0.088 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 70.83 | 1.19 | 1.19 | 3.1 | 0.079 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 70.57 | 0.91 | 0.91 | 3.1 | 0.063 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 75.14 | 1.01 | 1 | 3.1 | 0.07 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 82.67 | 1.54 | 1.52 | 3.1 | 0.12 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 80.91 | 0.99 | 0.98 | 3.1 | 0.074 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 76.54 | 1.3 | 1.29 | 3.1 | 0.092 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 65.66 | 1.02 | 1.02 | 3.1 | 0.063 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 61.82 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 0.08 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 62.79 | 0.98 | 0.98 | 3.1 | 0.056 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 67.99 | 1.08 | 1.08 | 3.1 | 0.067 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 62.52 | 1.44 | 1.44 | 3.1 | 0.083 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 61.95 | 1.12 | 1.12 | 3.1 | 0.062 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 61.71 | 0.93 | 0.93 | 3.1 | 0.053 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 66.7 | 0.97 | 0.97 | 3.1 | 0.061 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 71.69 | 1.08 | 1.08 | 3.1 | 0.074 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 73.37 | 0.78 | 0.78 | 3.1 | 0.053 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 74.86 | 1.19 | 1.19 | 3.1 | 0.083 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 71.16 | 1.53 | 1.53 | 3.1 | 0.103 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 67.26 | 1.29 | 1.29 | 3.1 | 0.08 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 61.53 | 0.82 | 0.82 | 3.1 | 0.047 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 61.32 | 0.99 | 0.99 | 3.1 | 0.055 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 63.69 | 1.06 | 1.06 | 3.1 | 0.064 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 63.29 | 0.87 | 0.87 | 3.1 | 0.052 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 65.94 | 1.29 | 1.29 | 3.1 | 0.078 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 70.66 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 0.093 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 65.13 | 1.16 | 1.16 | 3.1 | 0.068 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 34.59 | 34.53 |  | 2.225 | 744 | 0
Средние: | 68.96 |  |  | 3.1
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29186ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации