## новый путь гагарина 4
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270716 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x9140 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.67 | 58.57 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 69.2 | 59.7 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 77.83 | 66.01 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 86.2 | 72.45 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 81.64 | 69.14 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 72.52 | 62.07 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 75.16 | 64.37 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 73.87 | 62.96 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 87.75 | 73.68 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 84.98 | 71.75 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 79.72 | 67.85 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 71.03 | 61.4 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 64.33 | 56.24 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 65.29 | 56.83 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 70.95 | 61.4 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 64.17 | 56.13 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 64.15 | 56.26 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 64.4 | 56.53 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 69.4 | 60.19 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 73.38 | 62.94 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 77.57 | 66.23 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 80.65 | 68.42 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 74.37 | 63.75 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 69.98 | 60.19 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 64.76 | 56.46 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 62.69 | 54.99 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 65.84 | 57.2 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 68.36 | 59.22 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 68 | 58.73 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 71.19 | 61.16 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 67.54 | 58.5 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 72.08 | 61.97 | 10.1 | [5 empty] | 3.88 | 3.66
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1877ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 6.50 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270716 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x9140 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 65.07 | 0.96 | 0.96 | 3.89 | 0.058 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 66.68 | 1.2 | 1.19 | 3.89 | 0.076 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 76.97 | 0.95 | 0.94 | 3.9 | 0.069 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 82.93 | 1.1 | 1.09 | 3.9 | 0.084 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 72.64 | 1.21 | 1.21 | 3.89 | 0.083 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 71.62 | 1.19 | 1.19 | 3.88 | 0.077 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 70 | 0.86 | 0.86 | 3.89 | 0.056 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 74.6 | 0.74 | 0.74 | 3.89 | 0.051 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 82.84 | 1.11 | 1.11 | 3.9 | 0.087 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 80.4 | 1.02 | 1.01 | 3.89 | 0.075 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 75.04 | 0.73 | 0.73 | 3.9 | 0.051 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 64.83 | 1.14 | 1.14 | 3.89 | 0.067 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 62.19 | 1.17 | 1.17 | 3.89 | 0.068 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 62.91 | 0.67 | 0.67 | 3.89 | 0.04 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 66.08 | 1.02 | 1.02 | 3.89 | 0.063 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 62.23 | 0.95 | 0.95 | 3.89 | 0.055 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 62.26 | 1.03 | 1.03 | 3.9 | 0.06 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 62.79 | 0.97 | 0.97 | 3.9 | 0.055 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 65.16 | 0.49 | 0.49 | 3.94 | 0.033 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 70.26 | 0.59 | 0.59 | 3.89 | 0.038 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 73.92 | 0.8 | 0.8 | 3.9 | 0.055 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 75.88 | 0.59 | 0.59 | 3.9 | 0.042 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 68.64 | 0.88 | 0.88 | 3.89 | 0.057 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 64.65 | 0.68 | 0.68 | 3.88 | 0.04 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 62.92 | 1.11 | 1.11 | 3.87 | 0.066 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 60.63 | 0.96 | 0.96 | 3.88 | 0.054 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 62.6 | 0.75 | 0.75 | 3.89 | 0.043 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 63.48 | 0.99 | 0.99 | 3.88 | 0.058 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 65.92 | 0.77 | 0.77 | 3.89 | 0.048 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 69.24 | 0.98 | 0.98 | 3.9 | 0.064 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 64.84 | 0.87 | 0.87 | 3.88 | 0.051 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 28.48 | 28.44 |  | 1.824 | 744 | 0
Средние: | 68.71 |  |  | 3.89
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1877ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации