## новый путь гагарина 8
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270692 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x87D9 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 66.04 | 58.12 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 67.43 | 59.2 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 75.16 | 65.03 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 83.46 | 71.59 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 79.7 | 68.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 70.48 | 61.51 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 73.34 | 64 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 71.48 | 62.11 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 84.97 | 72.71 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 82.65 | 71.15 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 77.52 | 67.2 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 69.58 | 61.12 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 62.9 | 55.83 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 63.59 | 56.29 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 69.22 | 60.83 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 62.72 | 55.96 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 62.63 | 56 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 62.8 | 56.09 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 67.64 | 59.6 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 70.95 | 62.05 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 75.29 | 65.5 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 78.07 | 67.54 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 72.39 | 63.29 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 68.17 | 59.7 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 63.16 | 56.01 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 61.13 | 54.46 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 63.92 | 56.52 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 66.72 | 58.92 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 66.05 | 58.23 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 69.04 | 60.42 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 65.87 | 58.02 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 70.13 | 61.41 | 8.71 | [5 empty] | 3.83 | 3.63
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2042ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 6.50 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270692 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x87D9 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 60.61 | 0.32 | 0.32 | 3.76 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 62.92 | 0.42 | 0.42 | 3.76 | 0.024 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 70.17 | 0.26 | 0.26 | 3.77 | 0.019 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 73.97 | 0.18 | 0.18 | 3.77 | 0.012 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 68.05 | 0.36 | 0.36 | 3.76 | 0.022 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 66.15 | 0.47 | 0.47 | 3.76 | 0.029 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 67.04 | 0.26 | 0.26 | 3.77 | 0.016 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 69.19 | 0.3 | 0.3 | 3.76 | 0.021 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 73.97 | 0.31 | 0.31 | 3.77 | 0.022 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 73.83 | 0.3 | 0.3 | 3.76 | 0.021 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 68.4 | 0.3 | 0.3 | 3.76 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 62.59 | 0.35 | 0.35 | 3.76 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 57.95 | 0.32 | 0.32 | 3.75 | 0.016 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 60.56 | 0.64 | 0.64 | 3.76 | 0.035 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 61.95 | 0.49 | 0.49 | 3.77 | 0.027 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 57.67 | 0.38 | 0.38 | 3.76 | 0.018 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 58.17 | 0.35 | 0.35 | 3.76 | 0.017 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 57.77 | 0.33 | 0.33 | 3.77 | 0.018 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 63.64 | 0.35 | 0.35 | 3.81 | 0.021 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 65.31 | 0.26 | 0.26 | 3.76 | 0.017 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 68.26 | 0.41 | 0.41 | 3.77 | 0.029 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 73.47 | 0.33 | 0.33 | 3.77 | 0.025 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 66.35 | 0.33 | 0.33 | 3.76 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 65.01 | 0.35 | 0.35 | 3.75 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 57.7 | 0.31 | 0.31 | 3.76 | 0.017 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 56.26 | 0.35 | 0.35 | 3.76 | 0.016 | 22 | 2 | *
2021-02-18 | 59.9 | 0.37 | 0.37 | 3.76 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 62.34 | 0.31 | 0.31 | 3.76 | 0.017 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 62.57 | 0.39 | 0.39 | 3.76 | 0.024 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 65.6 | 0.32 | 0.32 | 3.76 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 61.27 | 0.4 | 0.4 | 3.76 | 0.022 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 10.82 | 10.82 |  | 0.645 | 742 | 2
Средние: | 64.47 |  |  | 3.76
____________________________________________________________
Период нормальной работы 742ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 2042ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации