## Sheet1
Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ-1 и ТВ-2 за февраль 2021г.
ООО "УК "Михайлов и К" ул. Восточная, 39
Архив прибора:КАРАТ-307 (01763113).Посуточный архив
Система отопления (ТВ-1) | [9 empty] | Система ГВС (ТВ-2)
Дата | Qo, Гкал | М1, т | М2, т | dM | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | Qo, Гкал | M1, т | M2, т | t1 | t2 | dM | dt | Vх, m3 | ВНР
23.01.2021 0:00:00 | 3.8902 | 123.1 | 119 | 4.1 | 92.67 | 63.43 | 29.24 | 5.64 | 4.64 | 0.29077 | 46.8 | 42.7 | 90.73 | 75.92 | 4.1 | 14.8 | 13.1 | 24
24.01.2021 0:00:00 | 4.1636 | 124.4 | 118.3 | 6.1 | 93.92 | 63.98 | 29.95 | 5.58 | 4.59 | 0.43786 | 48.4 | 42.3 | 91.96 | 76.78 | 6.1 | 15.18 | 19.9 | 24
25.01.2021 0:00:00 | 4.3915 | 99.7 | 95.6 | 4.1 | 103.16 | 61.55 | 41.61 | 5.69 | 4.64 | 0.24301 | 29.6 | 25.5 | 89.29 | 64.27 | 4.1 | 25.01 | 12 | 24
26.01.2021 0:00:00 | 4.7052 | 82 | 78 | 4 | 117.44 | 62.54 | 54.9 | 5.73 | 4.67 | 0.20336 | 16.9 | 12.9 | 92.23 | 55.84 | 4 | 36.39 | 12.4 | 24
27.01.2021 0:00:00 | 4.4502 | 82.5 | 77.8 | 4.7 | 111.98 | 60.86 | 51.12 | 5.69 | 4.61 | 0.23284 | 17.5 | 12.8 | 88.55 | 54.54 | 4.7 | 34.01 | 15.7 | 24
28.01.2021 0:00:00 | 3.7296 | 82.7 | 77.5 | 5.2 | 97.3 | 55.01 | 42.3 | 5.66 | 4.58 | 0.23135 | 17.5 | 12.3 | 78.15 | 49.49 | 5.2 | 28.67 | 12.6 | 24
29.01.2021 0:00:00 | 3.7995 | 82.8 | 78.3 | 4.5 | 99.23 | 55.81 | 43.43 | 5.68 | 4.6 | 0.20353 | 17 | 12.5 | 79.58 | 50.23 | 4.5 | 29.35 | 11.4 | 24
30.01.2021 0:00:00 | 3.8848 | 82.7 | 77.9 | 4.8 | 100.08 | 55.73 | 44.36 | 5.68 | 4.6 | 0.21619 | 17.3 | 12.5 | 79.96 | 50.04 | 4.8 | 29.92 | 13.6 | 24
31.01.2021 0:00:00 | 4.8707 | 81.8 | 76.5 | 5.3 | 117.86 | 61.53 | 56.33 | 5.66 | 4.61 | 0.26293 | 17.9 | 12.6 | 91.87 | 54.61 | 5.3 | 37.26 | 15.2 | 24
01.02.2021 0:00:00 | 4.5882 | 82.2 | 76.5 | 5.7 | 112.68 | 60.25 | 52.43 | 5.68 | 4.62 | 0.27844 | 18.2 | 12.5 | 88.55 | 53.85 | 5.7 | 34.7 | 13.4 | 24
02.02.2021 0:00:00 | 4.0632 | 82.7 | 77.3 | 5.4 | 102.81 | 56.66 | 46.15 | 5.68 | 4.61 | 0.24656 | 17.8 | 12.4 | 81.81 | 50.66 | 5.4 | 31.15 | 13.1 | 24
03.02.2021 0:00:00 | 3.4964 | 82.9 | 76.5 | 6.4 | 92.34 | 53.52 | 38.82 | 5.68 | 4.61 | 0.27821 | 18.4 | 12 | 74.78 | 48.47 | 6.4 | 26.31 | 12.2 | 24
04.02.2021 0:00:00 | 2.9131 | 83.2 | 76.6 | 6.6 | 80.1 | 48.15 | 31.95 | 5.64 | 4.56 | 0.25489 | 18.2 | 11.6 | 65.79 | 43.62 | 6.6 | 22.16 | 10.9 | 24
05.02.2021 0:00:00 | 3.1809 | 83 | 77 | 6 | 86.19 | 50.82 | 35.37 | 5.67 | 4.6 | 0.24516 | 17.9 | 11.9 | 70.32 | 45.86 | 6 | 24.46 | 12 | 24
06.02.2021 0:00:00 | 3.0755 | 83.1 | 75.9 | 7.2 | 83.35 | 49.78 | 33.56 | 5.66 | 4.58 | 0.28663 | 18.8 | 11.6 | 68.3 | 44.81 | 7.2 | 23.48 | 12.4 | 24
07.02.2021 0:00:00 | 2.7176 | 83.3 | 74.7 | 8.6 | 76.37 | 47.69 | 28.68 | 5.65 | 4.56 | 0.32861 | 19.8 | 11.2 | 63.58 | 43.21 | 8.6 | 20.37 | 12.9 | 24
08.02.2021 0:00:00 | 2.2074 | 81.2 | 71.6 | 9.6 | 65.82 | 42.59 | 23.23 | 5.52 | 4.49 | 0.32112 | 19.8 | 10.2 | 55.46 | 38.45 | 9.6 | 17.01 | 10.9 | 24
09.02.2021 0:00:00 | 2.3967 | 80.1 | 71.7 | 8.4 | 70.32 | 44.01 | 26.31 | 5.42 | 4.42 | 0.2893 | 18.7 | 10.3 | 58.63 | 39.44 | 8.4 | 19.19 | 11.5 | 24
10.02.2021 0:00:00 | 3.2995 | 79 | 73.7 | 5.3 | 91.6 | 52.63 | 38.97 | 5.45 | 4.47 | 0.22085 | 16.6 | 11.3 | 74.1 | 46.67 | 5.3 | 27.42 | 12.9 | 24
11.02.2021 0:00:00 | 3.625 | 78.2 | 72.1 | 6.1 | 97.09 | 54.06 | 43.03 | 5.45 | 4.49 | 0.26004 | 17.2 | 11.1 | 77.53 | 47.63 | 6.1 | 29.9 | 13.1 | 24
12.02.2021 0:00:00 | 3.7827 | 78.4 | 72.8 | 5.6 | 100.36 | 55.25 | 45.12 | 5.47 | 4.5 | 0.24528 | 16.9 | 11.3 | 79.92 | 48.8 | 5.6 | 31.13 | 12 | 24
13.02.2021 0:00:00 | 3.9502 | 78.4 | 71.7 | 6.7 | 102 | 55.34 | 46.66 | 5.46 | 4.5 | 0.29205 | 17.8 | 11.1 | 80.7 | 48.59 | 6.7 | 32.11 | 14.9 | 24
14.02.2021 0:00:00 | 3.7026 | 78.6 | 70.9 | 7.7 | 96.36 | 53.38 | 42.98 | 5.41 | 4.45 | 0.32432 | 18.5 | 10.8 | 76.8 | 47.12 | 7.7 | 29.68 | 16 | 24
15.02.2021 0:00:00 | 3.4466 | 78.9 | 71.8 | 7.1 | 91.44 | 51.39 | 40.05 | 5.42 | 4.46 | 0.28663 | 17.9 | 10.8 | 73.37 | 45.37 | 7.1 | 28 | 15.1 | 24
16.02.2021 0:00:00 | 2.7611 | 80.5 | 72.8 | 7.7 | 78.26 | 47.57 | 30.69 | 5.54 | 4.52 | 0.29052 | 18.5 | 10.8 | 64.45 | 42.73 | 7.7 | 21.72 | 11.6 | 24
17.02.2021 0:00:00 | 2.4781 | 83 | 74 | 9 | 70.11 | 44.03 | 26.08 | 5.62 | 4.55 | 0.31347 | 19.8 | 10.8 | 58.5 | 39.83 | 9 | 18.67 | 11.4 | 24
18.02.2021 0:00:00 | 3.111 | 82.5 | 77 | 5.5 | 85.64 | 50.62 | 35.02 | 5.66 | 4.6 | 0.22182 | 17.4 | 11.9 | 70.02 | 45.33 | 5.5 | 24.69 | 10.8 | 24
19.02.2021 0:00:00 | 3.3704 | 82.3 | 75.3 | 7 | 90.15 | 52.78 | 37.38 | 5.67 | 4.61 | 0.294 | 18.7 | 11.7 | 73.39 | 47 | 7 | 26.39 | 12.8 | 24
20.02.2021 0:00:00 | 3.4293 | 82.2 | 74.2 | 8 | 89.84 | 52.14 | 37.7 | 5.65 | 4.6 | 0.33032 | 19.4 | 11.4 | 72.85 | 46.29 | 8 | 26.56 | 13.8 | 24
21.02.2021 0:00:00 | 3.6215 | 82.1 | 76.1 | 6 | 95.18 | 54.23 | 40.95 | 5.64 | 4.59 | 0.2595 | 17.9 | 11.9 | 76.77 | 48.25 | 6 | 28.52 | 13.2 | 24
22.02.2021 0:00:00 | 3.6131 | 81.8 | 75.6 | 6.2 | 95.65 | 54.81 | 40.84 | 5.66 | 4.61 | 0.27237 | 18 | 11.8 | 77.27 | 48.93 | 6.2 | 28.34 | 12.5 | 24
ИТОГО: | 110.7152 | 2629.3 | 2434.7 | 194.6 | 93.1387 | 53.94 | 39.2003 | 5.6035 | 4.5658 | 8.4619 | 631.1 | 436.5 | 76.2971 | 49.7623 | 6.2774 | 26.5339 | 405.3 | 744