## УК Мирт - пр. Ленинградский, 75
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2020-12-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-01-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 75 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x18EF
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 241190 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2020-12-23 |  | 101.11 | 63.2 |  |  | 37.91 |  | 5.8 |  | 4.8 |  |  | 207.24 | 198.31 |  |  | 191.79 | [5 empty] | 188.47 |  |  | 9.84 |  | 8.113 |  | 63.16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-24 |  | 100.59 | 63.3 |  |  | 37.29 |  | 5.8 |  | 4.8 |  |  | 201.21 | 192.58 |  |  | 185.39 | [5 empty] | 182.18 |  |  | 10.4 |  | 7.806 |  | 63.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-25 |  | 93.52 | 59.95 |  |  | 33.57 |  | 5.78 |  | 4.81 |  |  | 208.12 | 200.2 |  |  | 194.97 | [5 empty] | 191.92 |  |  | 8.28 |  | 7.188 |  | 59.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-26 |  | 117.14 | 70.04 |  |  | 47.1 |  | 5.89 |  | 4.78 |  |  | 202.1 | 190.9 |  |  | 182.75 | [5 empty] | 178.88 |  |  | 12.02 |  | 9.822 |  | 70.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-27 |  | 127.83 | 75.14 |  |  | 52.69 |  | 5.9 |  | 4.74 |  |  | 207.82 | 194.33 |  |  | 183.84 | [5 empty] | 179.58 |  |  | 14.75 |  | 11.356 |  | 75.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-28 |  | 126.92 | 74.36 |  |  | 52.56 |  | 5.88 |  | 4.73 |  |  | 206.38 | 193.21 |  |  | 183.6 | [5 empty] | 179.38 |  |  | 13.83 |  | 11.194 |  | 74.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-29 |  | 125.34 | 73.35 |  |  | 51.99 |  | 5.83 |  | 4.71 |  |  | 204.25 | 191.53 |  |  | 182.34 | [5 empty] | 178.22 |  |  | 13.31 |  | 10.939 |  | 73.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-30 |  | 124.11 | 73.3 |  |  | 50.81 |  | 5.82 |  | 4.7 |  |  | 204.06 | 191.75 |  |  | 182.73 | [5 empty] | 178.44 |  |  | 13.31 |  | 10.72 |  | 73.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-31 |  | 112.64 | 68.22 |  |  | 44.42 |  | 5.77 |  | 4.71 |  |  | 201.82 | 191.39 |  |  | 178.69 | [5 empty] | 175.05 |  |  | 16.34 |  | 9.575 |  | 68.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-01 |  | 110.64 | 66.48 |  |  | 44.16 |  | 5.84 |  | 4.79 |  |  | 198.49 | 188.62 |  |  | 181.63 | [5 empty] | 178.05 |  |  | 10.57 |  | 9.016 |  | 66.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-02 |  | 120.23 | 71.08 |  |  | 49.15 |  | 5.89 |  | 4.79 |  |  | 201.64 | 189.81 |  |  | 183.34 | [5 empty] | 179.49 |  |  | 10.32 |  | 10.072 |  | 71.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-03 |  | 117.79 | 70.52 |  |  | 47.27 |  | 5.87 |  | 4.76 |  |  | 203.01 | 191.52 |  |  | 184.31 | [5 empty] | 180.49 |  |  | 11.03 |  | 9.831 |  | 70.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-04 |  | 112.99 | 67.79 |  |  | 45.2 |  | 5.83 |  | 4.75 |  |  | 200.11 | 189.67 |  |  | 181.4 | [5 empty] | 177.83 |  |  | 11.84 |  | 9.36 |  | 67.76 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-05 |  | 116.55 | 69.11 |  |  | 47.44 |  | 5.79 |  | 4.74 |  |  | 198.9 | 187.9 |  |  | 180.04 | [5 empty] | 176.44 |  |  | 11.46 |  | 9.697 |  | 69.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-06 |  | 110.85 | 66.97 |  |  | 43.88 |  | 5.78 |  | 4.73 |  |  | 199.31 | 189.07 |  |  | 181.58 | [5 empty] | 178.21 |  |  | 10.86 |  | 9.005 |  | 66.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-07 |  | 109.98 | 66.43 |  |  | 43.55 |  | 5.85 |  | 4.78 |  |  | 201.28 | 190.89 |  |  | 183.71 | [5 empty] | 180.53 |  |  | 10.36 |  | 8.988 |  | 66.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-08 |  | 119.04 | 70.85 |  |  | 48.19 |  | 5.88 |  | 4.79 |  |  | 203.69 | 191.94 |  |  | 183.52 | [5 empty] | 179.71 |  |  | 12.23 |  | 10.108 |  | 70.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-09 |  | 115.02 | 69.08 |  |  | 45.94 |  | 5.83 |  | 4.76 |  |  | 201.12 | 190.24 |  |  | 182.18 | [5 empty] | 178.53 |  |  | 11.71 |  | 9.534 |  | 69.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-10 |  | 103.42 | 64.66 |  |  | 38.76 |  | 5.76 |  | 4.72 |  |  | 205.68 | 196.32 |  |  | 186.45 | [5 empty] | 183.17 |  |  | 13.15 |  | 8.415 |  | 64.58 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-11 |  | 97.68 | 62.21 |  |  | 35.47 |  | 5.78 |  | 4.77 |  |  | 213.03 | 203.97 |  |  | 199.21 | [5 empty] | 196.22 |  |  | 7.75 |  | 7.699 |  | 62.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-12 |  | 111.72 | 67.56 |  |  | 44.16 |  | 5.84 |  | 4.8 |  |  | 199.98 | 189.78 |  |  | 183.25 | [5 empty] | 179.59 |  |  | 10.19 |  | 9.057 |  | 67.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-13 |  | 113.97 | 68.74 |  |  | 45.23 |  | 5.88 |  | 4.81 |  |  | 199.13 | 188.73 |  |  | 182.31 | [5 empty] | 178.47 |  |  | 10.26 |  | 9.234 |  | 68.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-14 |  | 108.38 | 67.08 |  |  | 41.3 |  | 5.88 |  | 4.78 |  |  | 203.67 | 193.73 |  |  | 186.2 | [5 empty] | 182.58 |  |  | 11.15 |  | 8.724 |  | 67.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-15 |  | 103.37 | 64.38 |  |  | 38.99 |  | 5.82 |  | 4.76 |  |  | 203.44 | 194.42 |  |  | 188.15 | [5 empty] | 184.68 |  |  | 9.74 |  | 8.183 |  | 64.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-16 |  | 99.46 | 62.55 |  |  | 36.91 |  | 5.78 |  | 4.77 |  |  | 205.8 | 197.28 |  |  | 191.86 | [5 empty] | 188.42 |  |  | 8.86 |  | 7.809 |  | 62.51 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-17 |  | 91.86 | 60.98 |  |  | 30.88 |  | 5.81 |  | 4.78 |  |  | 226.31 | 217.99 |  |  | 210.65 | [5 empty] | 207.25 |  |  | 10.74 |  | 7.342 |  | 61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-18 |  | 82.35 | 57.25 |  |  | 25.1 |  | 5.74 |  | 4.81 |  |  | 234.48 | 227.14 |  |  | 222.82 | [5 empty] | 219.79 |  |  | 7.35 |  | 6.092 |  | 57.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-19 |  | 89.3 | 59.65 |  |  | 29.65 |  | 5.75 |  | 4.82 |  |  | 229.06 | 220.65 |  |  | 217.71 | [5 empty] | 214.74 |  |  | 5.91 |  | 6.871 |  | 59.66 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-20 |  | 103.29 | 64.58 |  |  | 38.71 |  | 5.8 |  | 4.81 |  |  | 211.87 | 202.4 |  |  | 197.72 | [5 empty] | 194.1 |  |  | 8.3 |  | 8.356 |  | 64.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-21 |  | 112.73 | 68.11 |  |  | 44.62 |  | 5.85 |  | 4.8 |  |  | 197.97 | 187.8 |  |  | 181.87 | [5 empty] | 178.11 |  |  | 9.69 |  | 9.034 |  | 68.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-22 |  | 104.52 | 64.68 |  |  | 39.84 |  | 5.82 |  | 4.78 |  |  | 199.98 | 190.9 |  |  | 184.86 | [5 empty] | 181.43 |  |  | 9.47 |  | 8.198 |  | 64.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 6380.95 | 6064.97 |  |  | 5840.87 | [5 empty] | 5729.95 |  |  | 335.02 |  | 277.338 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 109.1723 | 66.8258 |  |  | 42.3465 |  | 5.8239 |  | 4.7703 | [19 empty] | 66.8
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2020-12-23 |  |  |  | 114110.4378 |  |  | 110805.5498 |  |  |  |  | 104792.2882 |  |  | 103496.6396 |  |  |  | 7308.9102 | [5 empty] | 3244.6078 |  |  |  | 2103.01 |  | 2059.29 |  |  |  |  | 129.647 |  | 19109
2021-01-23 |  |  |  | 120610.0469 |  |  | 117002.1016 |  |  |  |  | 110782.6484 |  |  | 109378.6406 |  |  |  | 7623.4609 | [5 empty] | 3509.063 |  |  |  | 2103.01 |  | 2059.29 |  |  |  |  | 129.647 |  | 19853
Итого: |  |  |  | 6499.6091 |  |  | 6196.5518 |  |  |  |  | 5990.3602 |  |  | 5882.001 |  |  |  | 314.5508 | [5 empty] | 264.4552 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2020-12-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-01-23
| Абонент: |  |  |  | УК Мирт | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 75 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x18EF
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 241190 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2020-12-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 23.1 |  |  |  | 12.7 | [12 empty] | 29.36 |  |  | 24 | 0
2020-12-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.82 |  |  |  | 4.9 | [12 empty] | 29.89 |  |  | 24 | 0
2020-12-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.8 |  |  |  | 15.86 | [12 empty] | 27.44 |  |  | 24 | 0
2020-12-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.61 |  |  |  | 0.3 | [12 empty] | 30.36 |  |  | 24 | 0
2020-12-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.14 |  |  |  | 0.05 | [12 empty] | 33.92 |  |  | 24 | 0
2020-12-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.16 |  |  |  | 0.08 | [12 empty] | 31.23 |  |  | 24 | 0
2020-12-29 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.57 |  |  |  | 0.09 | [12 empty] | 31.09 |  |  | 24 | 0
2020-12-30 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.26 |  |  |  | 0.1 | [12 empty] | 30.32 |  |  | 24 | 0
2020-12-31 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 16.67 |  |  |  | 0.17 | [12 empty] | 37.13 |  |  | 24 | 0
2021-01-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.33 |  |  |  | 0.64 | [12 empty] | 26.75 |  |  | 24 | 0
2021-01-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.88 |  |  |  | 0.13 | [12 empty] | 28.45 |  |  | 24 | 0
2021-01-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.61 |  |  |  | 0.17 | [12 empty] | 28.6 |  |  | 24 | 0
2021-01-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.38 |  |  |  | 0.27 | [12 empty] | 27.98 |  |  | 24 | 0
2021-01-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.06 |  |  |  | 0.19 | [12 empty] | 29.29 |  |  | 24 | 0
2021-01-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.02 |  |  |  | 0.54 | [12 empty] | 28.71 |  |  | 24 | 0
2021-01-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.85 |  |  |  | 1.35 | [12 empty] | 29.73 |  |  | 24 | 0
2021-01-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.87 |  |  |  | 0.13 | [12 empty] | 31.57 |  |  | 24 | 0
2021-01-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.38 |  |  |  | 0.3 | [12 empty] | 30.84 |  |  | 24 | 0
2021-01-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 17.31 |  |  |  | 3.5 | [12 empty] | 34.31 |  |  | 24 | 0
2021-01-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 26.6 |  |  |  | 17.18 | [12 empty] | 28.7 |  |  | 24 | 0
2021-01-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.26 |  |  |  | 2.05 | [12 empty] | 28.93 |  |  | 24 | 0
2021-01-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.35 |  |  |  | 0.31 | [12 empty] | 27.17 |  |  | 24 | 0
2021-01-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.3 |  |  |  | 1.03 | [12 empty] | 29.82 |  |  | 24 | 0
2021-01-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.22 |  |  |  | 3.52 | [12 empty] | 27.01 |  |  | 24 | 0
2021-01-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 19.19 |  |  |  | 9.41 | [12 empty] | 30.74 |  |  | 24 | 0
2021-01-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 39.58 |  |  |  | 27.24 | [12 empty] | 35.92 |  |  | 24 | 0
2021-01-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.57 |  |  |  | 48.44 | [12 empty] | 30.53 |  |  | 24 | 0
2021-01-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 51.32 |  |  |  | 42.88 | [12 empty] | 29.91 |  |  | 24 | 0
2021-01-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 27.82 |  |  |  | 18.09 | [12 empty] | 29.07 |  |  | 24 | 0
2021-01-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 10.79 |  |  |  | 0.36 | [12 empty] | 26.83 |  |  | 24 | 0
2021-01-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.86 |  |  |  | 2.48 | [12 empty] | 27.18 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 572.68 | 0 |  |  | 214.46 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 928.78 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2020-12-23 |  |  |  | 28115.5134 | [7 empty] | 18004.4267 | [16 empty] | 18284.5323 |  | 19334
2021-01-23 |  |  |  | 28855.8301 | [7 empty] | 18400.9492 | [16 empty] | 19220.4102 |  | 20078
Итого: |  |  |  | 740.3167 | [7 empty] | 396.5225 | [16 empty] | 935.8779 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: