## УК Очаг - Центральный пр., 4 вв
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2020-12-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-01-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | Центральный пр., 4 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1AD1
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258317 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2020-12-23 |  | 98.63 | 59.51 |  |  | 39.12 |  | 1.85 |  | 2.51 |  |  | 97.31 | 93.35 |  |  | 86.14 | [5 empty] | 84.7 |  |  | 8.65 |  | 4.128 |  | 57.66 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.001 |  | 24 | 0
2020-12-24 |  | 99.46 | 60.48 |  |  | 38.98 |  | 1.86 |  | 2.52 |  |  | 98.26 | 94.21 |  |  | 87.85 | [5 empty] | 86.33 |  |  | 7.88 |  | 4.113 |  | 60.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-25 |  | 94.11 | 57.61 |  |  | 36.5 |  | 1.46 |  | 2.3 |  |  | 96.96 | 93.34 |  |  | 87.48 | [5 empty] | 86.14 |  |  | 7.2 |  | 3.788 |  | 57.62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-26 |  | 118.09 | 66.6 |  |  | 51.49 |  | 2.55 |  | 2.25 |  |  | 97.87 | 92.45 |  |  | 85.97 | [5 empty] | 84.25 |  |  | 8.2 |  | 5.288 |  | 66.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-27 |  | 129.22 | 62.1 |  |  | 67.12 |  | 4.4 |  | 1.17 |  |  | 83.72 | 78.33 |  |  | 69.81 | [5 empty] | 68.55 |  |  | 9.78 |  | 5.852 |  | 62.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-28 |  | 127.91 | 60.7 |  |  | 67.21 |  | 4.4 |  | 1.06 |  |  | 82.48 | 77.26 |  |  | 67.26 | [5 empty] | 66.11 |  |  | 11.15 |  | 5.847 |  | 60.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-29 |  | 126.1 | 60.29 |  |  | 65.81 |  | 4.25 |  | 1.08 |  |  | 82.65 | 77.55 |  |  | 68.33 | [5 empty] | 67.15 |  |  | 10.4 |  | 5.712 |  | 60.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-30 |  | 124.54 | 60.61 |  |  | 63.93 |  | 3.55 |  | 1.33 |  |  | 83.22 | 78.19 |  |  | 67.25 | [5 empty] | 66.13 |  |  | 12.06 |  | 5.698 |  | 60.62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-31 |  | 108.48 | 55.6 |  |  | 52.88 |  | 3.97 |  | 1.38 |  |  | 80.61 | 76.77 |  |  | 62.54 | [5 empty] | 61.63 |  |  | 15.14 |  | 4.837 |  | 55.42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-01 |  | 110.16 | 54.59 |  |  | 55.57 |  | 2.99 |  | 1.44 |  |  | 78.88 | 74.99 |  |  | 66.72 | [5 empty] | 65.79 |  |  | 9.2 |  | 4.636 |  | 54.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-02 |  | 121.45 | 58.68 |  |  | 62.77 |  | 1.07 |  | 1.44 |  |  | 80.97 | 76.26 |  |  | 66.32 | [5 empty] | 65.26 |  |  | 11 |  | 5.397 |  | 58.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-03 |  | 115.02 | 57.45 |  |  | 57.57 |  | 1.19 |  | 1.44 |  |  | 82.3 | 77.94 |  |  | 67.04 | [5 empty] | 66 |  |  | 11.94 |  | 5.128 |  | 57.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-04 |  | 110.78 | 55.74 |  |  | 55.04 |  | 1.28 |  | 1.44 |  |  | 80.92 | 76.89 |  |  | 65.3 | [5 empty] | 64.33 |  |  | 12.56 |  | 4.88 |  | 55.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-05 |  | 114.89 | 56.75 |  |  | 58.14 |  | 1.02 |  | 1.42 |  |  | 81.08 | 76.82 |  |  | 65.47 | [5 empty] | 64.46 |  |  | 12.36 |  | 5.12 |  | 56.76 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-06 |  | 106.73 | 54.69 |  |  | 52.04 |  | 1.86 |  | 1.46 |  |  | 80.49 | 76.75 |  |  | 65.48 | [5 empty] | 64.55 |  |  | 12.2 |  | 4.61 |  | 54.63 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-07 |  | 109.55 | 55.14 |  |  | 54.41 |  | 1.11 |  | 1.55 |  |  | 81.24 | 77.28 |  |  | 66.41 | [5 empty] | 65.46 |  |  | 11.82 |  | 4.808 |  | 55.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-08 |  | 119.22 | 59.04 |  |  | 60.18 |  | 1.41 |  | 1.62 |  |  | 82.75 | 78.13 |  |  | 67.31 | [5 empty] | 66.21 |  |  | 11.92 |  | 5.366 |  | 58.97 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-09 |  | 112.51 | 56.81 |  |  | 55.7 |  | 1.15 |  | 1.48 |  |  | 81.68 | 77.5 |  |  | 66.22 | [5 empty] | 65.19 |  |  | 12.31 |  | 4.964 |  | 56.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-10 |  | 99.48 | 53.27 |  |  | 46.21 |  | 1.2 |  | 1.64 |  |  | 80.84 | 77.51 |  |  | 64.98 | [5 empty] | 64.15 |  |  | 13.36 |  | 4.231 |  | 53.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-11 |  | 95.44 | 50.77 |  |  | 44.67 |  | 1.16 |  | 1.69 |  |  | 77.95 | 74.96 |  |  | 64.82 | [5 empty] | 64.04 |  |  | 10.92 |  | 3.852 |  | 50.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-12 |  | 110.14 | 54.97 |  |  | 55.17 |  | 1.28 |  | 1.63 |  |  | 78.8 | 74.95 |  |  | 64.3 | [5 empty] | 63.37 |  |  | 11.58 |  | 4.723 |  | 55.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-13 |  | 112.5 | 55.92 |  |  | 56.58 |  | 1.35 |  | 1.63 |  |  | 78.5 | 74.52 |  |  | 62.9 | [5 empty] | 61.98 |  |  | 12.54 |  | 4.866 |  | 55.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-14 |  | 105.82 | 54.83 |  |  | 50.99 |  | 1.26 |  | 1.65 |  |  | 81.11 | 77.37 |  |  | 66.74 | [5 empty] | 65.8 |  |  | 11.57 |  | 4.529 |  | 54.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-15 |  | 100.09 | 55.16 |  |  | 44.93 |  | 1.12 |  | 1.66 |  |  | 86.08 | 82.53 |  |  | 73.78 | [5 empty] | 72.7 |  |  | 9.83 |  | 4.206 |  | 54.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-16 |  | 96.46 | 57.64 |  |  | 38.82 |  | 1.17 |  | 1.74 |  |  | 98.19 | 94.37 |  |  | 85.79 | [5 empty] | 84.5 |  |  | 9.87 |  | 4.187 |  | 57.63 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-17 |  | 88.55 | 55.12 |  |  | 33.43 |  | 1.23 |  | 1.92 |  |  | 98.69 | 95.36 |  |  | 86.66 | [5 empty] | 85.4 |  |  | 9.96 |  | 3.687 |  | 55.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-18 |  | 79.91 | 50.57 |  |  | 29.34 |  | 1.02 |  | 1.89 |  |  | 94.12 | 91.47 |  |  | 82.89 | [5 empty] | 81.91 |  |  | 9.56 |  | 3.117 |  | 50.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-19 |  | 87.78 | 53.15 |  |  | 34.63 |  | 1.37 |  | 1.84 |  |  | 92.61 | 89.54 |  |  | 82.24 | [5 empty] | 81.16 |  |  | 8.38 |  | 3.501 |  | 53.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-20 |  | 103.57 | 59.82 |  |  | 43.75 |  | 1.54 |  | 1.78 |  |  | 94.67 | 90.49 |  |  | 83.45 | [5 empty] | 82.11 |  |  | 8.38 |  | 4.425 |  | 59.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-21 |  | 113.09 | 64.24 |  |  | 48.85 |  | 1.68 |  | 1.69 |  |  | 96.1 | 91.17 |  |  | 84.86 | [5 empty] | 83.23 |  |  | 7.94 |  | 4.94 |  | 64.23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-22 |  | 102.09 | 59.8 |  |  | 42.29 |  | 1.27 |  | 1.63 |  |  | 95.13 | 91.02 |  |  | 84.42 | [5 empty] | 82.98 |  |  | 8.04 |  | 4.298 |  | 59.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2686.18 | 2559.27 |  |  | 2266.73 | [5 empty] | 2231.57 |  |  | 327.7 |  | 144.734 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.001 |  | 744 | 0
Средние |  | 107.799 | 57.3435 |  |  | 50.4555 |  | 1.8716 |  | 1.6542 | [19 empty] | 57.2494
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2020-12-23 |  |  |  | 8569.5253 |  |  | 8338.1435 |  |  |  |  | 7202.1798 |  |  | 7127.0209 |  |  |  | 1211.1226 | [5 empty] | 304.8115 |  |  |  | 0.15645 |  | 0.15645 |  |  |  |  | 0.0056452 |  | 3297
2021-01-23 |  |  |  | 11306.3396 |  |  | 10954.2307 |  |  |  |  | 9528.4229 |  |  | 9417.9224 |  |  |  | 1536.3083 | [5 empty] | 442.471 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.006 |  | 4041
Итого: |  |  |  | 2736.8143 |  |  | 2616.0872 |  |  |  |  | 2326.2431 |  |  | 2290.9015 |  |  |  | 325.1857 | [5 empty] | 137.6595 |  |  |  | 0.0035484 |  | 0.0035484 |  |  |  |  | 0.00035484 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2020-12-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-01-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | Центральный пр., 4 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1AD1
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258317 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2020-12-23 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.39 | [16 empty] | 27.86 |  |  | 24 | 0
2020-12-24 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.49 | [16 empty] | 29.2 |  |  | 24 | 0
2020-12-25 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.08 | [16 empty] | 28.81 |  |  | 24 | 0
2020-12-26 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.78 | [16 empty] | 29.01 |  |  | 24 | 0
2020-12-27 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.28 | [16 empty] | 24.29 |  |  | 24 | 0
2020-12-28 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.41 | [16 empty] | 25.94 |  |  | 24 | 0
2020-12-29 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.42 | [16 empty] | 23.06 |  |  | 24 | 0
2020-12-30 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.92 | [16 empty] | 24.71 |  |  | 24 | 0
2020-12-31 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 13 | [16 empty] | 29.17 |  |  | 24 | 0
2021-01-01 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.19 | [16 empty] | 19.12 |  |  | 24 | 0
2021-01-02 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.86 | [16 empty] | 24.32 |  |  | 24 | 0
2021-01-03 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.79 | [16 empty] | 24.74 |  |  | 24 | 0
2021-01-04 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 10.49 | [16 empty] | 21.48 |  |  | 24 | 0
2021-01-05 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 10.2 | [16 empty] | 23.67 |  |  | 24 | 0
2021-01-06 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 10.07 | [16 empty] | 22.37 |  |  | 24 | 0
2021-01-07 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.68 | [16 empty] | 24.51 |  |  | 24 | 0
2021-01-08 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.58 | [16 empty] | 26.72 |  |  | 24 | 0
2021-01-09 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 10.07 | [16 empty] | 24.1 |  |  | 24 | 0
2021-01-10 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 11.2 | [16 empty] | 24.44 |  |  | 24 | 0
2021-01-11 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.76 | [16 empty] | 19.13 |  |  | 24 | 0
2021-01-12 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.36 | [16 empty] | 21.39 |  |  | 24 | 0
2021-01-13 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 10.31 | [16 empty] | 23.14 |  |  | 24 | 0
2021-01-14 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.34 | [16 empty] | 20.19 |  |  | 24 | 0
2021-01-15 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.36 | [16 empty] | 24.77 |  |  | 24 | 0
2021-01-16 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.42 | [16 empty] | 33.42 |  |  | 24 | 0
2021-01-17 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.61 | [16 empty] | 31.36 |  |  | 24 | 0
2021-01-18 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.57 | [16 empty] | 27.12 |  |  | 24 | 0
2021-01-19 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.37 | [16 empty] | 26.18 |  |  | 24 | 0
2021-01-20 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 5.98 | [16 empty] | 28.78 |  |  | 24 | 0
2021-01-21 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 5.33 | [16 empty] | 26.99 |  |  | 24 | 0
2021-01-22 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 5.53 | [16 empty] | 27.08 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 262.84 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 787.07 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2020-12-23 |  |  |  | 1063.0919 | [24 empty] | 3060.5955 |  | 3298
2021-01-23 |  |  |  | 1316.2129 | [24 empty] | 3756.2945 |  | 4042
Итого: |  |  |  | 253.1209 | [24 empty] | 695.6991 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: