## УК Очаг - ул. Королева, 5 ул. К
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2020-12-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-01-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Королева, 5 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1D3A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 236337 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2020-12-23 |  | 97.04 | 49.07 |  |  | 47.97 |  | 5.36 |  | 5.26 |  |  | 90.87 | 85.87 |  |  | 81.12 | [5 empty] | 81.52 |  |  | 4.35 |  | 4.317 |  | 49.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-24 |  | 98.21 | 50.67 |  |  | 47.54 |  | 5.36 |  | 5.26 |  |  | 93.33 | 88.1 |  |  | 83.36 | [5 empty] | 83.71 |  |  | 4.39 |  | 4.394 |  | 50.61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-25 |  | 93.13 | 52.86 |  |  | 40.27 |  | 5.34 |  | 5.25 |  |  | 96.46 | 91.39 |  |  | 87.17 | [5 empty] | 87.4 |  |  | 3.99 |  | 3.882 |  | 52.48 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-26 |  | 116.74 | 71.29 |  |  | 45.45 |  | 5.4 |  | 5.29 |  |  | 117.83 | 109.98 |  |  | 105.95 | [5 empty] | 104.91 |  |  | 5.07 |  | 5.362 |  | 71.18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-27 |  | 127.72 | 77.55 |  |  | 50.17 |  | 5.39 |  | 5.26 |  |  | 124.61 | 114.8 |  |  | 112.58 | [5 empty] | 111.5 |  |  | 3.3 |  | 6.045 |  | 77.52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-28 |  | 126.43 | 76.05 |  |  | 50.38 |  | 5.38 |  | 5.26 |  |  | 121.65 | 112.05 |  |  | 109.89 | [5 empty] | 109.04 |  |  | 3.01 |  | 5.9 |  | 76.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-29 |  | 124.73 | 75.58 |  |  | 49.15 |  | 5.33 |  | 5.2 |  |  | 123.86 | 114.44 |  |  | 110.27 | [5 empty] | 109.31 |  |  | 5.13 |  | 6.029 |  | 65.26 |  | 0.71 |  |  | 0.7 |  | 0.042 |  | 24 | 0
2020-12-30 |  | 123.26 | 76.34 |  |  | 46.92 |  | 5.32 |  | 5.19 |  |  | 126.29 | 116.54 |  |  | 113.72 | [5 empty] | 112.99 |  |  | 3.55 |  | 5.759 |  | 76.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-31 |  | 107.55 | 66.39 |  |  | 41.16 |  | 5.27 |  | 5.15 |  |  | 118.9 | 112.28 |  |  | 104.56 | [5 empty] | 103.46 |  |  | 8.82 |  | 5.175 |  | 66.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-01 |  | 108.95 | 66.59 |  |  | 42.36 |  | 5.36 |  | 5.25 |  |  | 112.66 | 105.13 |  |  | 102.48 | [5 empty] | 102.46 |  |  | 2.67 |  | 4.631 |  | 66.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-02 |  | 120.09 | 72.66 |  |  | 47.43 |  | 5.4 |  | 5.29 |  |  | 117.24 | 108.59 |  |  | 106.26 | [5 empty] | 105.72 |  |  | 2.87 |  | 5.376 |  | 72.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-03 |  | 113.92 | 69.81 |  |  | 44.11 |  | 5.37 |  | 5.25 |  |  | 120.14 | 112.65 |  |  | 107.96 | [5 empty] | 106.77 |  |  | 5.88 |  | 5.376 |  | 69.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-04 |  | 109.57 | 67.07 |  |  | 42.5 |  | 5.34 |  | 5.23 |  |  | 115.53 | 108.55 |  |  | 104.6 | [5 empty] | 103.8 |  |  | 4.75 |  | 4.926 |  | 67.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-05 |  | 113.62 | 68.89 |  |  | 44.73 |  | 5.31 |  | 5.2 |  |  | 116.58 | 109.28 |  |  | 104.28 | [5 empty] | 103.29 |  |  | 5.99 |  | 5.294 |  | 68.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-06 |  | 105.66 | 65.25 |  |  | 40.41 |  | 5.3 |  | 5.19 |  |  | 114.53 | 108.36 |  |  | 103.6 | [5 empty] | 102.46 |  |  | 5.9 |  | 4.748 |  | 65.18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-07 |  | 108.29 | 66.54 |  |  | 41.75 |  | 5.36 |  | 5.25 |  |  | 115.75 | 108.73 |  |  | 104.43 | [5 empty] | 103.84 |  |  | 4.89 |  | 4.861 |  | 66.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-08 |  | 117.96 | 72.14 |  |  | 45.82 |  | 5.4 |  | 5.28 |  |  | 119.29 | 111.04 |  |  | 107.63 | [5 empty] | 106.71 |  |  | 4.33 |  | 5.406 |  | 72.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-09 |  | 110.04 | 68.05 |  |  | 41.99 |  | 5.35 |  | 5.24 |  |  | 116.65 | 109.56 |  |  | 105.7 | [5 empty] | 104.8 |  |  | 4.76 |  | 4.915 |  | 67.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-10 |  | 98.4 | 62.53 |  |  | 35.87 |  | 5.27 |  | 5.15 |  |  | 118.25 | 112.58 |  |  | 105.7 | [5 empty] | 104.65 |  |  | 7.93 |  | 4.499 |  | 62.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-11 |  | 94.2 | 59.58 |  |  | 34.62 |  | 5.32 |  | 5.22 |  |  | 109.45 | 103.82 |  |  | 99.11 | [5 empty] | 98.9 |  |  | 4.92 |  | 3.867 |  | 59.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-12 |  | 108.28 | 66.38 |  |  | 41.9 |  | 5.38 |  | 5.28 |  |  | 110.83 | 103.61 |  |  | 100.69 | [5 empty] | 100.54 |  |  | 3.07 |  | 4.541 |  | 66.29 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-13 |  | 110.71 | 60.58 |  |  | 50.13 |  | 5.41 |  | 5.3 |  |  | 100.24 | 94.44 |  |  | 87.88 | [5 empty] | 87.21 |  |  | 7.23 |  | 5.152 |  | 59.79 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-14 |  | 104.51 | 55.04 |  |  | 49.47 |  | 5.39 |  | 5.25 |  |  | 99.28 | 94.37 |  |  | 83.81 | [5 empty] | 83.08 |  |  | 11.29 |  | 5.244 |  | 54.97 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-15 |  | 98.94 | 53.01 |  |  | 45.93 |  | 5.36 |  | 5.22 |  |  | 96.77 | 92.19 |  |  | 84.32 | [5 empty] | 83.8 |  |  | 8.39 |  | 4.645 |  | 52.97 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-16 |  | 95.18 | 51.19 |  |  | 43.99 |  | 5.32 |  | 5.2 |  |  | 93.59 | 89.38 |  |  | 77.7 | [5 empty] | 77.28 |  |  | 12.1 |  | 4.494 |  | 51.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-17 |  | 87.68 | 49.82 |  |  | 37.86 |  | 5.34 |  | 5.21 |  |  | 95.71 | 91.88 |  |  | 80.27 | [5 empty] | 79.97 |  |  | 11.91 |  | 4.008 |  | 49.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-18 |  | 78.9 | 45.48 |  |  | 33.42 |  | 5.32 |  | 5.21 |  |  | 89.2 | 86.27 |  |  | 75.21 | [5 empty] | 74.89 |  |  | 11.38 |  | 3.339 |  | 45.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-19 |  | 86.59 | 46.61 |  |  | 39.98 |  | 5.32 |  | 5.22 |  |  | 89.68 | 86.12 |  |  | 77.97 | [5 empty] | 77.74 |  |  | 8.38 |  | 3.791 |  | 46.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-20 |  | 101.82 | 50.95 |  |  | 50.87 |  | 5.36 |  | 5.25 |  |  | 92.72 | 87.86 |  |  | 82.35 | [5 empty] | 82.15 |  |  | 5.71 |  | 4.739 |  | 50.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-21 |  | 111.41 | 54.97 |  |  | 56.44 |  | 5.39 |  | 5.28 |  |  | 96.51 | 90.09 |  |  | 86.08 | [5 empty] | 86.38 |  |  | 3.71 |  | 5.284 |  | 54.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-22 |  | 100.73 | 51.6 |  |  | 49.13 |  | 5.35 |  | 5.23 |  |  | 95.63 | 90.32 |  |  | 85.1 | [5 empty] | 85.26 |  |  | 5.06 |  | 4.681 |  | 51.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3350.03 | 3150.27 |  |  | 2981.75 | [5 empty] | 2965.54 |  |  | 184.73 |  | 150.68 |  |  |  | 0.71 |  |  | 0.7 |  | 0.042 |  | 744 | 0
Средние |  | 106.46 | 61.9529 |  |  | 44.5071 |  | 5.3506 |  | 5.2361 | [19 empty] | 61.5187
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2020-12-23 |  |  |  | 35976.115 |  |  | 34771.2611 |  |  |  |  | 31688.9298 |  |  | 31632.8299 |  |  |  | 3138.4312 | [5 empty] | 1153.9347 |  |  |  | 1418.3 |  | 1393.8101 |  |  |  |  | 79.1 |  | 12628
2021-01-23 |  |  |  | 39328.5636 |  |  | 37923.2345 |  |  |  |  | 34672.4338 |  |  | 34600.0041 |  |  |  | 3323.2305 | [5 empty] | 1305.3088 |  |  |  | 1419.01 |  | 1394.51 |  |  |  |  | 79.142 |  | 13372
Итого: |  |  |  | 3352.4487 |  |  | 3151.9735 |  |  |  |  | 2983.5039 |  |  | 2967.1742 |  |  |  | 184.7993 | [5 empty] | 151.3741 |  |  |  | 0.70996 |  | 0.69995 |  |  |  |  | 0.042 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2020-12-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-01-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Королева, 5 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1D3A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 236337 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2020-12-23 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 5.84 | [16 empty] | 19.99 |  |  | 24 | 0
2020-12-24 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.05 | [16 empty] | 20.84 |  |  | 24 | 0
2020-12-25 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 5.8 | [16 empty] | 18.47 |  |  | 24 | 0
2020-12-26 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.63 | [16 empty] | 25.3 |  |  | 24 | 0
2020-12-27 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 5.56 | [16 empty] | 20.45 |  |  | 24 | 0
2020-12-28 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 5.46 | [16 empty] | 20.87 |  |  | 24 | 0
2020-12-29 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 5.32 | [16 empty] | 20.11 |  |  | 24 | 0
2020-12-30 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 5.95 | [16 empty] | 22.27 |  |  | 24 | 0
2020-12-31 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.23 | [16 empty] | 26.36 |  |  | 24 | 0
2021-01-01 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 5.22 | [16 empty] | 20.88 |  |  | 24 | 0
2021-01-02 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 5.15 | [16 empty] | 19.04 |  |  | 24 | 0
2021-01-03 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.73 | [16 empty] | 21.36 |  |  | 24 | 0
2021-01-04 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 5.93 | [16 empty] | 19.94 |  |  | 24 | 0
2021-01-05 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.01 | [16 empty] | 22.52 |  |  | 24 | 0
2021-01-06 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.28 | [16 empty] | 18.86 |  |  | 24 | 0
2021-01-07 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.51 | [16 empty] | 20.54 |  |  | 24 | 0
2021-01-08 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.06 | [16 empty] | 21.69 |  |  | 24 | 0
2021-01-09 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 5.98 | [16 empty] | 22.23 |  |  | 24 | 0
2021-01-10 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.3 | [16 empty] | 25.24 |  |  | 24 | 0
2021-01-11 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.32 | [16 empty] | 20.46 |  |  | 24 | 0
2021-01-12 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 5.56 | [16 empty] | 20.25 |  |  | 24 | 0
2021-01-13 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.66 | [16 empty] | 17.43 |  |  | 24 | 0
2021-01-14 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 11.16 | [16 empty] | 17.11 |  |  | 24 | 0
2021-01-15 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.64 | [16 empty] | 14.5 |  |  | 24 | 0
2021-01-16 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 12.38 | [16 empty] | 17.25 |  |  | 24 | 0
2021-01-17 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 12.3 | [16 empty] | 16.12 |  |  | 24 | 0
2021-01-18 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 11.38 | [16 empty] | 13.33 |  |  | 24 | 0
2021-01-19 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.61 | [16 empty] | 18.02 |  |  | 24 | 0
2021-01-20 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.27 | [16 empty] | 18.9 |  |  | 24 | 0
2021-01-21 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 5.59 | [16 empty] | 17.41 |  |  | 24 | 0
2021-01-22 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.39 | [16 empty] | 18.63 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 221.27 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 616.37 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2020-12-23 |  |  |  | 5155.5273 | [24 empty] | 8942.2404 |  | 12635
2021-01-23 |  |  |  | 5376.8518 | [24 empty] | 9560.1976 |  | 13379
Итого: |  |  |  | 221.3244 | [24 empty] | 617.9571 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: