## УК Светлый город - пр. Ленингра
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2020-12-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-01-23
| Абонент: |  |  |  | УК Светлый город | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 41 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x196A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258220 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2020-12-23 |  | 95.79 | 64.76 |  |  | 31.03 |  | 5.12 |  | 4.5 |  |  | 224.43 | 215.82 |  |  | 210.88 | [5 empty] | 206.84 |  |  | 8.98 |  | 7.25 |  | 64.74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-24 |  | 99.58 | 67.72 |  |  | 31.86 |  | 5.14 |  | 4.48 |  |  | 227.37 | 218.01 |  |  | 214.45 | [5 empty] | 210.01 |  |  | 8 |  | 7.471 |  | 67.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-25 |  | 90.21 | 61.69 |  |  | 28.52 |  | 5.12 |  | 4.48 |  |  | 211.68 | 204.36 |  |  | 198.5 | [5 empty] | 195.02 |  |  | 9.34 |  | 6.369 |  | 61.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-26 |  | 112.86 | 67.88 |  |  | 44.98 |  | 5.26 |  | 4.45 |  |  | 164.72 | 156.33 |  |  | 143.73 | [5 empty] | 140.73 |  |  | 15.6 |  | 8.043 |  | 67.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-27 |  | 125.08 | 73.65 |  |  | 51.43 |  | 5.26 |  | 4.42 |  |  | 170.95 | 160.55 |  |  | 146.55 | [5 empty] | 143.01 |  |  | 17.54 |  | 9.522 |  | 73.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-28 |  | 124.29 | 72.78 |  |  | 51.51 |  | 5.25 |  | 4.41 |  |  | 169.46 | 159.25 |  |  | 145.81 | [5 empty] | 142.35 |  |  | 16.9 |  | 9.405 |  | 72.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-29 |  | 122.9 | 72.03 |  |  | 50.87 |  | 5.19 |  | 4.37 |  |  | 167.73 | 157.84 |  |  | 144.75 | [5 empty] | 141.41 |  |  | 16.43 |  | 9.184 |  | 72.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-30 |  | 121.99 | 72.33 |  |  | 49.66 |  | 5.2 |  | 4.37 |  |  | 168.7 | 158.87 |  |  | 145.43 | [5 empty] | 142.02 |  |  | 16.85 |  | 9.074 |  | 72.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2020-12-31 |  | 108.11 | 69.56 |  |  | 38.55 |  | 5.1 |  | 4.36 |  |  | 208.54 | 198.67 |  |  | 189.14 | [5 empty] | 185.01 |  |  | 13.66 |  | 8.572 |  | 69.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-01 |  | 106.47 | 70.48 |  |  | 35.99 |  | 5.15 |  | 4.48 |  |  | 233.94 | 223.15 |  |  | 221.98 | [5 empty] | 217.02 |  |  | 6.13 |  | 8.465 |  | 70.41 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-02 |  | 118.35 | 74.18 |  |  | 44.17 |  | 5.24 |  | 4.46 |  |  | 200.26 | 189.18 |  |  | 182.46 | [5 empty] | 177.97 |  |  | 11.21 |  | 9.186 |  | 73.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-03 |  | 113.47 | 71.08 |  |  | 42.39 |  | 5.22 |  | 4.43 |  |  | 194.18 | 184.19 |  |  | 174.82 | [5 empty] | 170.84 |  |  | 13.35 |  | 8.73 |  | 70.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-04 |  | 108.79 | 72.21 |  |  | 36.58 |  | 5.12 |  | 4.45 |  |  | 238.04 | 226.63 |  |  | 224.31 | [5 empty] | 219.1 |  |  | 7.53 |  | 8.836 |  | 72.19 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-05 |  | 112.88 | 74.14 |  |  | 38.74 |  | 5.1 |  | 4.43 |  |  | 237.16 | 225.06 |  |  | 222.99 | [5 empty] | 217.55 |  |  | 7.51 |  | 9.287 |  | 74.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-06 |  | 106.78 | 71.41 |  |  | 35.37 |  | 5.1 |  | 4.42 |  |  | 235.27 | 224.37 |  |  | 222.04 | [5 empty] | 216.95 |  |  | 7.42 |  | 8.464 |  | 71.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-07 |  | 106.19 | 70.94 |  |  | 35.25 |  | 5.16 |  | 4.49 |  |  | 236.54 | 225.69 |  |  | 223.49 | [5 empty] | 218.44 |  |  | 7.25 |  | 8.468 |  | 70.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-08 |  | 116.79 | 76.97 |  |  | 39.82 |  | 5.21 |  | 4.49 |  |  | 242.79 | 229.65 |  |  | 228.72 | [5 empty] | 222.75 |  |  | 6.9 |  | 9.7 |  | 76.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-09 |  | 112.08 | 74.49 |  |  | 37.59 |  | 5.15 |  | 4.46 |  |  | 238.62 | 226.61 |  |  | 225.49 | [5 empty] | 219.93 |  |  | 6.68 |  | 9.028 |  | 74.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-10 |  | 100.44 | 68.9 |  |  | 31.54 |  | 5.08 |  | 4.4 |  |  | 235.85 | 226 |  |  | 222.04 | [5 empty] | 217.29 |  |  | 8.71 |  | 7.708 |  | 68.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-11 |  | 93.13 | 64.25 |  |  | 28.88 |  | 5.11 |  | 4.47 |  |  | 229.76 | 221.32 |  |  | 216.47 | [5 empty] | 212.4 |  |  | 8.92 |  | 6.935 |  | 64.23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-12 |  | 107.51 | 71.58 |  |  | 35.93 |  | 5.18 |  | 4.51 |  |  | 234.18 | 223.17 |  |  | 220.81 | [5 empty] | 215.74 |  |  | 7.43 |  | 8.547 |  | 71.55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-13 |  | 110.31 | 73.4 |  |  | 36.91 |  | 5.2 |  | 4.52 |  |  | 236.71 | 225.08 |  |  | 222.84 | [5 empty] | 217.51 |  |  | 7.57 |  | 8.865 |  | 73.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-14 |  | 105.92 | 72.09 |  |  | 33.83 |  | 5.19 |  | 4.49 |  |  | 239.4 | 228.45 |  |  | 227.23 | [5 empty] | 221.95 |  |  | 6.5 |  | 8.195 |  | 72.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-15 |  | 99.2 | 67.99 |  |  | 31.21 |  | 5.16 |  | 4.47 |  |  | 235.52 | 225.9 |  |  | 222.98 | [5 empty] | 218.32 |  |  | 7.58 |  | 7.551 |  | 67.97 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-16 |  | 95.59 | 65.68 |  |  | 29.91 |  | 5.11 |  | 4.46 |  |  | 229.61 | 220.82 |  |  | 217.07 | [5 empty] | 212.8 |  |  | 8.02 |  | 7.108 |  | 65.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-17 |  | 89.29 | 63.02 |  |  | 26.27 |  | 5.12 |  | 4.47 |  |  | 232.19 | 224.32 |  |  | 218.24 | [5 empty] | 214.26 |  |  | 10.06 |  | 6.483 |  | 62.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-18 |  | 78.99 | 56.88 |  |  | 22.11 |  | 5.09 |  | 4.48 |  |  | 221.6 | 215.54 |  |  | 208.64 | [5 empty] | 205.49 |  |  | 10.05 |  | 5.29 |  | 56.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-19 |  | 85 | 59.32 |  |  | 25.68 |  | 5.09 |  | 4.49 |  |  | 221.34 | 214.43 |  |  | 208.04 | [5 empty] | 204.66 |  |  | 9.77 |  | 6.042 |  | 59.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-20 |  | 99.54 | 67.1 |  |  | 32.44 |  | 5.13 |  | 4.49 |  |  | 228.04 | 218.68 |  |  | 215.07 | [5 empty] | 210.66 |  |  | 8.02 |  | 7.612 |  | 67.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-21 |  | 111.37 | 73.85 |  |  | 37.52 |  | 5.18 |  | 4.51 |  |  | 234.45 | 222.75 |  |  | 221.58 | [5 empty] | 216.23 |  |  | 6.52 |  | 8.852 |  | 73.83 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-01-22 |  | 101.6 | 68.97 |  |  | 32.63 |  | 5.15 |  | 4.47 |  |  | 231.24 | 221.39 |  |  | 219 | [5 empty] | 214.31 |  |  | 7.08 |  | 7.704 |  | 68.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 6780.2699 | 6472.08 |  |  | 6305.55 | [5 empty] | 6168.57 |  |  | 303.51 |  | 251.946 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 744 | 0
Средние |  | 105.8226 | 69.3977 |  |  | 36.4248 |  | 5.1574 |  | 4.4574 | [19 empty] | 69.3303
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2020-12-23 |  |  |  | 59939.3915 |  |  | 58366.3499 |  |  |  |  | 53486.5685 |  |  | 52815.9942 |  |  |  | 5550.3557 | [5 empty] | 1725.0062 |  |  |  | 2057.8 |  | 2019.12 |  |  |  |  | 120.489 |  | 13372
2021-01-23 |  |  |  | 66916.4095 |  |  | 65046.431 |  |  |  |  | 60030.0472 |  |  | 59222.4997 |  |  |  | 5823.9313 | [5 empty] | 1964.9581 |  |  |  | 2057.8 |  | 2019.12 |  |  |  |  | 120.489 |  | 14116
Итого: |  |  |  | 6977.018 |  |  | 6680.0811 |  |  |  |  | 6543.4787 |  |  | 6406.5055 |  |  |  | 273.5756 | [5 empty] | 239.9519 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2020-12-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-01-23
| Абонент: |  |  |  | УК Светлый город | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 41 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x196A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258220 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2020-12-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 80.11 |  |  |  | 66.42 | [15 empty] | 24 | 0
2020-12-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 80.5 |  |  |  | 67.72 | [15 empty] | 24 | 0
2020-12-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 67.93 |  |  |  | 56.18 | [15 empty] | 24 | 0
2020-12-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.32 |  |  |  | 3.71 | [15 empty] | 24 | 0
2020-12-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.79 |  |  |  | 4.01 | [15 empty] | 24 | 0
2020-12-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.12 |  |  |  | 3.92 | [15 empty] | 24 | 0
2020-12-29 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.53 |  |  |  | 3.65 | [15 empty] | 24 | 0
2020-12-30 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.2 |  |  |  | 3.55 | [15 empty] | 24 | 0
2020-12-31 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 54.49 |  |  |  | 40.15 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 81.9 |  |  |  | 70.26 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 44.55 |  |  |  | 35.09 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 37.18 |  |  |  | 26.73 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 85.18 |  |  |  | 72.17 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 84.91 |  |  |  | 71.67 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 84.21 |  |  |  | 71.4 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 84.62 |  |  |  | 71.85 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 86.53 |  |  |  | 73.55 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 84.96 |  |  |  | 72.74 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 85.02 |  |  |  | 70.88 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.22 |  |  |  | 68.83 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 84 |  |  |  | 70.93 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 84.9 |  |  |  | 71.63 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 85.29 |  |  |  | 73.14 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 84.63 |  |  |  | 71.32 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 82.92 |  |  |  | 69.27 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 84.75 |  |  |  | 69.05 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 81.22 |  |  |  | 65.66 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 81.25 |  |  |  | 65.77 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 82.71 |  |  |  | 68.8 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.96 |  |  |  | 71.52 | [15 empty] | 24 | 0
2021-01-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.2 |  |  |  | 70.3 | [15 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2104.1 | 0 |  |  | 1721.87 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 744 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2020-12-23 |  |  |  | 17032.5643 | [7 empty] | 9005.4028 | [18 empty] | 13760
2021-01-23 |  |  |  | 19394.0398 | [7 empty] | 10965.9221 | [18 empty] | 14504
Итого: |  |  |  | 2361.4755 | [7 empty] | 1960.5193 | [18 empty] | 744
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: