ПАМЯТКА

потребителя о порядке получения паспорта готовности к отопительному сезону 2022– 2023 г.г.

Настоящий порядок установлен в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Во исполнение требований Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному сезону, утвержденными приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону» и программой проведения  проверки оценки готовности к отопительному сезону 2022-2023 годов, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорска от 01.04.2022 № 664  и получения паспорта готовности к отопительному сезону 2022 – 2023 годов выполняются следующие действия.

- Действия потребителя:

  - Самостоятельное заполнение разделов заявления и листа соответствия потребителя отдельным требования по готовности к отопительному периоду* (далее – Заявление и лист соответствия потребителя), а именно:

- номер лицевого счета потребителя (номер договора);

- полное наименование потребителя в отношении которого проводится проверка;

- адрес расположения организации (объекта потребления для ИП и ФЛ);

- контактный телефон.

1.2. Направление заполненного и подписанного Заявления и листа соответствия потребителя с обязательным приложением Акта промывки системы отопления, Акта гидропневматического испытания оборудования, Акта сверки счетов (при наличии) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12. (Административное здание ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»). Можно принести нарочным и положить в коробку входящей корреспонденции на входе, ответственный специалист заберет.

1.3. Получение в Администрации ЗАТО г. Железногорск Акта проверки готовности к отопительному сезону, Паспорта готовности к ОЗП или Перечня замечаний к выполнению требований по готовности к ОЗП (при выявлении).

2. Действия ресурсоснабжающей организации (ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»):

2.1.	Заполнение разделов листа соответствия потребителя:

- проведение промывки коммуникаций тепловых энергоустановок;

- проведение опрессовки (испытаний на прочность и плотность);

- наличие пломб на расчетных шайбах;

- наличие приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

- работоспособность приборов учета;

- допуск приборов в эксплуатацию с составлением акта периодической проверки;

- наличие (отсутствие) задолженности за потребленную тепловую энергию, теплоноситель.

2.2. Оформление и направление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск проектов Акта проверки готовности к отопительному сезону, Паспорта готовности к ОЗП или Перечня замечаний к выполнению требований по готовности к ОЗП (при наличии).

3. Действия Администрации ЗАТО г. Железногорск:

3.1. Проверка предоставленной ресурсоснабжающей организацией документации, подписание данной документации при отсутствии замечаний.

3.2. Передача оформленной документации потребителю.

*Бланки документов размещены на сайте ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»: http://kraseco-elektro.ru/potrebitelyam/podgotovka-dokumentov-gotovnosti-obekta-teplosnabzheniya-k-otopitelnomu-periodu